国内公开招标文件

采购编号：NBITC-20161346G

项目名称：宁波市第二医院

北院医用家具采购项目

采 购 人：宁波市第二医院

招标代理：宁波市国际招标有限公司

2016年07月

# 目  录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	3

第三章  用户需求书	12

第四章  投标文件格式	33

第五章  合同条款及格式	59

第六章  评标方法及标准	65

第七章  招标文件的解释	71

# 第一章  招标公告

公告时间：2016年07月05日

公告期限：2016年07月05日至2016年07月11日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其它有关办法规定，宁波市国际招标有限公司受宁波市第二医院的委托，就宁波市第二医院北院医用家具采购项目进行公开招标，欢迎符合要求的供应商前来投标。

1、采购编号：NBITC-20161346G

2、项目名称：宁波市第二医院北院医用家具采购项目

3、采购组织类型：分散采购

4、项目概况：

| 子包号 | 货物名称 | 数量 | 用途及主要技术规格 | 预算价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用家具 | 1批 | 详见第三章“用户需求书” | 100.00 |

5、供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目特定资格条件为：

2.1在中华人民共和国境内注册的具有独立法人的家具生产厂家；

2.2本项目不接受联合体投标。

6、招标文件的获取：

6.1需要参加本项目投标的供应商必须通过从采购代理机构规定的时间内，以购买的形式获取正式的招标文件，未购买招标文件供应商的投标将被拒绝。

6.2招标文件发售期限：2016年07月05日至2016年07月11日08：30-11：30，14：00-17：00（双休日及法定节假日除外）。

6.3地点：宁波市国际招标有限公司三楼305室（宁波市江北区正大巷32号）；

联系电话0574-87386429，传真0574-87642508。

温馨提示：

投标人付款后应及时将汇款底单按上述号码直接传真至我公司财务处专职标书发

售人员，并在底单上注明投标人的单位名称和需要购买标书的项目编号和子包号，如

未按此要求操作，投标人将有可能不能及时收到可下载标书的验证码，请给予配合。

6.4售价：每份300元人民币，招标文件售后不退。招标代理机构只出售电子文本形式的采购文件；潜在投标人可到招标代理机构现场购买或进行网上购买，如需网上购买，请另付50 元人民币信息服务费，并请按下述户名、开户银行及帐号汇款（汇款单上应注明汇款用途及采购编号、子包号）。

户名：宁波市国际招标有限公司

开户银行及帐号：

上海浦东发展银行宁波分行江北支行     帐号94090154800000191

网上购买标书流程：进入“宁波市国际招标有限公司”网站（网址：http://www.nbbidding.com /），点击招标公告栏目的“MORE”，在“标题”栏里找到本项目的招标公告，点击公告标题进入对应项目的招标公告界面，再点击“网上购买标书申请”按钮，进入购买申请界面，按照系统提示进行操作。

7、投标文件截止时间和递交地点：

7.1投标文件递交的截止时间为2016年07月25日14：15（北京时间），地点为宁波市国际招标有限公司开标大厅（宁波市江北区正大巷32号四楼）。

7.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

8、开标时间和开标地点：

8.1开标时间：2016年07月25日14：15（北京时间）。

8.2开标地点：宁波市国际招标有限公司开标大厅（宁波市江北区正大巷32号四楼）。

9、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国政府采购网、宁波政府采购网、宁波市国际招标有限公司网上发布。

10、其他注意事项

10.1参加投标的供应商在投标前必须到“宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）”上成功进行注册登记。

10.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标；

10.3为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

采购人：宁波市第二医院

联系人：陈女士

联系电话：0574-83870465

联系地址：宁波市西北街41号

代理机构：宁波市国际招标有限公司

联系人：林燕、鲍顺翱、王媛

联系电话：0574-87307605、87356230

传真：0574-87198579

联系地址：宁波市江北区正大巷32号

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：宁波市第二医院北院医用家具采购项目 |
| 2 | 1.2 | 采 购 人：宁波市第二医院 地 址：宁波市西北街41号 联 系 人：陈女士 电 话：0574-83870465 |
| 3 | 1.3 | 代理机构：宁波市国际招标有限公司 地 址：宁波市江北区正大巷32号 联 系 人：林燕、鲍顺翱、王媛 电 话：0574-87307605、87356230 |
| 4 | 1.5 | 招标范围：宁波市第二医院家具采购，具体详见招标文件“用户需求书”。 |
| 5 |  | 项目地点：宁波市第二医院 |
| 6 | 1.6 | 招标方式：公开招标 |
| 7 | 1.7 | 资格审查：采用资格后审 |
| 8 | 1.8 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定： 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6）法律、行政法规规定的其他条件； （2）在中华人民共和国境内注册的具有独立法人的家具生产厂家； （3）本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 1.9 | 工期：在接到开工指令后25个日历天内完成交货并安装调试验收合格。 |
| 10 | 1.10 | 质量要求：一次性验收合格。 |
| 11 |  | 本招标项目不接受联合体投标。 |
| 12 |  | 本项目禁止转包，不得分包。 |
| 13 | 1.11 | 现场踏勘：不组织 |
| 14 |  | 投标预备会：不召开 |
| 15 | 2.2 | 供应商提出问题的截止时间： 2016年07月12日14:30时前（北京时间），请一次性将要求澄清的全部内容加盖公章传真至0574-87198579并将word（2003版）电子版发送至33933313@qq.com，逾期不予受理，视为对招标文件各条款无异议。 采购人书面澄清的时间：2016年07月12日16:30时前（北京时间） |
| 16 | 3.3.2 | 本次招标设预算价，预算价为100.00万元；超过该预算价的投标报价作无效标处理。 |
| 17 | 3.4 | 投标有效期：投标截止日起120日历天。 |
| 18 | 3.5 | 投标保证金金额（人民币）：20000.00元。 形式：银行汇票、银行电汇（必须从供应商单位账户汇出）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）形式，在2016年07月20日14：15（北京时间）前缴入并到账。不接受现金交纳形式。 开户单位名称：宁波市国际招标有限公司 开 户 帐 号： 94090154800000191 开 户 银 行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行 投标保证金应在投标有效期截止日后60天内保持有效。 |
| 19 | 3.6.4 | 书面文档：正本壹份，副本肆份。 中标后，中标供应商根据采购人要求的时间和份数提供投标文件副本。 |
| 20 | 4.2 | 提交投标文件截止时间：2016年07月25日14：15（北京时间）； 递交投标文件地点：宁波市国际招标有限公司开标大厅（宁波市江北区正大巷32号四楼） |
| 21 | 5.1 | 开标时间：2016年07月25日14：15（北京时间）； 开标地点：宁波市国际招标有限公司开标大厅（宁波市江北区正大巷32号四楼） |
| 22 | 7.3 | 履约担保金额：中标供应商须在合同签订前（收到中标通知书后15个工作日内），向采购人提交合同总价10%的履约担保。 形式：须采用人民币，并采用下列方式提交：支票、汇票（电汇）、本票或银行保函方式 |

一、总则

1.1项目名称

见供应商须知前附表第1项。

1.2 采购人

见供应商须知前附表第2项。

1.3 代理机构

见供应商须知前附表第3项。

1.4 资金来源

财政预算。

1.5 招标范围

见供应商须知前附表第4项。

1.6 招标方式

见供应商须知前附表第6项。

1.7 资格审查

见供应商须知前附表第7项。

1.8 供应商资格

见供应商须知前附表第8项。

1.9 工期

见供应商须知前附表第9项。

1.10 质量要求

见供应商须知前附表第10项。

1.11 踏勘现场

不组织现场踏勘。

1.12 投标费用

供应商在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由供应商自理。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）用户需求书

（4）投标文件格式

（5）合同条款及格式

（6）评标办法及标准

（7）招标文件的解释

根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1在投标截止时间前，代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

2.2.2潜在供应商收到代理机构发出的招标文件澄清或修改通知，或顺延提交投标文件截止时间通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、盖上供应商单位公章，以书面形式回复代理机构。

3.投标文件

3.1 投标文件的语言和计量单位

3.1.1 投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文；

3.1.2 除规范另有规定外，投标文件使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位；

3.1.3 招标文件中所指的“天”除特别说明外，均为日历天；

3.2 投标文件的组成

投标文件包含但不限于以下内容：

3.2.1投标函（附件一）；

3.2.2开标一览表（附件二）；

3.2.3分项报价表（附件三）；

3.2.4备品备件及专用工具表（如有需提供）（附件四）

3.2.5法定代表人身份证明（附件五）；

3.2.6法定代表人授权委托书（供应商代表非法定代表人时提供）（附件六）；

3.2.7投标保证金（汇款凭证）复印件加盖供应商公章（附件七）；

3.2.8资格审查资料（附件八）：

（1）有效的营业执照副本的复印件加盖公章（附件八-1）；

（2）有效的税务登记证副本复印件加盖公章（附件八-2，如五证合一无须提供）；

（3）2015年年度财务会计报表复印件加盖公章；（附件八-3）

（4）依法缴纳税收承诺书（附件八-4）；

（5）依法缴纳社会保障资金承诺书（附件八-5）；

（6）供应商基本情况表（附件八-6）；

（7）无重大违法记录声明函（附件八-7）；

3.2.9对用户需求书条款的响应一览表（附件九）；

3.2.10对合同条款的响应一览表（附件十）；

3.2.11按“第三章  用户需求书”要求做出明确完整的响应性叙述，包括但不限于所投货物的品牌、规格尺寸、主要材质、款式、生产制造工艺、油漆、实物图片、检测报告、样本等（附件十一）；

3.2.12公司简介、实施和设计方案、生产装备情况、生产工艺流程等情况（附件十二）；

3.2.13供应商的售后服务方案（附件十三）；

3.2.14第六章“评分标准（兼评委打分表）”中要求提供的其他资料（如有需提供）（附件十四）；

3.2.15投标单位声明函（附件十五）；

3.2.16中小企业声明函（附件十六）；

3.2.17供应商认为其他有必要的内容（附件十七）。

注：以上资料须加盖供应商单位公章，如未标明提供复印件的均须提供原件。

3.3投标报价

3.3.1投标报价：交钥匙价。投标报价包括货物、备品备件及专用工具制造、运输、装卸、安装、调试、保险、检测、验收等交付使用前发生的所有工作，以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期内售后服务等相关费用（包括材料、货物物价上涨因素）。

3.3.2本次招标设预算价，预算价为1000000.00元；投标报价超过该预算价的作无效标处理。

3.3.3采购人不接受任何选择报价，对每类原材料只允许有一个报价。

3.3.4投标报价以百分比形式表示，保留两位小数。

3.4投标有效期

3.4.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销和修改其投标文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

3.5投标保证金

3.5.1供应商应按本须知前附表规定的时间、形式和金额提交投标保证金，如未按要求提交投标保证金，作无效标处理。

3.5.2未中标供应商的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内，退还投标保证金。

3.5.3中标供应商的投标保证金，在中标供应商按《供应商须知》第7.4条规定签订合同并按《供应商须知》第7.3条规定交纳了要求的履约担保5个工作日内予以退还。

3.5.4供应商如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标供应商在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，将没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给采购人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第四章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。

3.6.2投标文件应对招标文件有关招标项目的价格、招标范围、投标有效期、质量要求、有关工期、用户需求、合同主要条款等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，按招标文件要求需加盖单位公章或法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人签字（或盖章）处，须加盖单位公章或签字（或盖章）。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人签字（或盖章）。以上其委托代理人签字（或盖章）的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3.6.4书面文档：投标文件分别为：正本壹份，副本肆份（中标后，中标供应商根据采购人要求的时间和份数提供投标文件副本）。

正本和副本的封面上应清楚地注明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本所有内容用A4版面分别装订成册，并编制目录，逐页标注连续页码，封面提倡使用软封面。

4.投标

4.1投标文件的密封和标识

4.1.1供应商应将投标文件进行密封，并在封套的封口处加盖供应商单位公章或由供应商的法定代表人签字或其委托代理人签字。

4.1.2密封封套应写明：

投标项目：          宁波市第二医院北院医用家具采购项目

供应商：                      单位全称（盖单位公章）

供应商地址：

联系人及联系电话：

注明：     在     年     月     日      前不得开启

4.1.3 未按本章4.1.1项或4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。

4.2投标文件的递交

4.2.1供应商应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2供应商送达投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字（或盖章）。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1采购人将于招标文件第二章“供应商须知前附表”规定的时间和地点公开开标。至投标截止时间，送达投标文件的供应商少于三个的，重新组织招标。

5.2采购人在供应商须知规定的递交投标文件截止时间即开标时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。供应商的法定代表人或其委托代理人不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

5.3开标由采购人（或代理机构）代表组织并主持。

5.4投标文件启封前，供应商推荐的代表检查投标文件的密封情况。采购人（或代理机构）代表应按照投标文件先送达后开标的顺序进行开标。本次招标项目的开标为商务部分、技术部分和报价部分一次开启。

5.5唱标人应如实按投标文件当众宣读供应商全称、投标最终报价及其它主要内容。供应商代表应对唱标内容及记录结果当即进行校核确认。如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致时，应在签字确认前当场提出，并经采购人（或代理机构）代表、监督人、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。

5.6供应商在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，并按招标文件要求进行了密封的，其投标文件将不被拆封。

5.7开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或唱标，即使已启封或唱标的，其投标文件仍然无效：

5.7.1投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊、无法辨认的；

5.7.2供应商在投标文件中对同一标段有两个或多个报价，且未声明以哪个报价为最终报价的；

5.7.3法律、法规、规章或招标文件规定的其它无效标情况的。

5.8唱标结束后，供应商代表应在开标记录上签字确认。供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出。采购人（或代理机构）代表、唱标人、记录人、监督人均应在开标记录上签字。供应商代表未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认。

5.9开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，除评标委员会认定的特殊情况应另行处理外，其开标结果不予纠正。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其它有关办法规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第六章“评标方法及标准”对投标文件进行评审。第六章“评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1定标方式

评标委员会按综合得分由高到低排序，向采购人推荐排序第一的供应商为中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.2中标通知

代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在指定媒体上发布公告。

7.3履约担保

7.3.1中标供应商应按供应商须知前附表规定的时间和金额向采购人提交履约担保。若以银行担保的形式提交时，出具履约担保的银行必须为国有商业银行或股份制商业银行的支行及其以上级别银行，银行履约担保的格式见招标文件第四章“合同条款及格式”规定的附件格式。出具履约担保所需费用由中标供应商自行承担。

7.3.2中标供应商不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

采购人和中标供应商应当自中标通知书发出之日后30日内，根据招标文件和中标供应商的投标文件订立书面协议。中标供应商无正当理由拒签协议的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.5政策性收费

7.5.1供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

7.5.2中标服务费

招标代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取中标服务费。

8.投标文件知识产权

8.1供应商应保证提交的全部文件不会侵犯其他任何人的知识产权或专有技术或商业秘密。供应商应保证，如果投标文件使用他人的知识产权或专有技术或商业秘密，供应商已获得了权利人的授权。供应商应进一步保证，采购人使用其咨询成果不会侵犯他人的知识产权或专有技术或商业秘密，并应当使采购人免于因被指控侵犯上述权利产生的任何责任，若采购人使用其咨询成果被指控侵犯上述权利，供应商应赔偿采购人由此而产生的费用和损失。

8.2供应商中标后参与本项目研究的资料、成果等知识产权归采购人，有关的信息未经采购人同意不得向第三方泄露。

8.3中标供应商应积极配合提供相关资料和成果。中标供应商有责任对涉及项目的重要信息进行保密，中标供应商如因为项目的开展需要向第三方提供资料，必须提前得到采购人批准。

9.重新招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标；

（1）投标截止时间止，供应商不足3家的；

（2）对招标文件作实质响应的供应商不足3家的。

10.特别说明

# 11.1政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

# 11.1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

# （1）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

# （2）提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

# 11.1.2本项目为非专门面向中小企业采购的项目，如果供应商为小微企业，应提供中小企业声明函；如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业的价格扣除优惠。具体扣除比例见第六章“评标方法及标准”。

11.1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

11.1.4《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

# 第三章  用户需求书

一、招标要求

1.1所有投标的产品必须符合现行家具行业国家标准及环保要求。

1.2“货物清单及技术要求”中“参考图片”是指对投标货物款式、形状的基本要求，投标产品必须最大程度满足要求。

1.3“货物清单及技术要求”中“规格”是指对投标货物基本尺寸要求，投标产品的规格尺寸必须最大程度满足采购人要求。

1.4“货物清单及技术要求”中“材质要求”是指对投标货物最低的材质要求，投标产品必须满足该最低要求。

采购人有推荐品牌的，供应商应选择采购人推荐品牌的产品或相当于（优于）采购人推荐品牌的产品。如果供应商选择的为采购人推荐品牌的产品之外的，则应在投标文件中附上相关证明材料说明该品牌的产品相当于或优于采购人的要求，并经评标委员会成员一致认定，否则按无效投标处理。

1.5产品基材、贴面、封边、五金、涂层、沙发、椅类等质量必须等于或优于以上质量且符合现行家具行业国家标准（Ⅱ）。油漆及涂层必须符合环保要求，通过国家环保认证。

1.6家具行业现使用的国家依据：（1）家具通用技术与基础标准；（2）家具产品质量标准；（3）家具产品试验方法标准；（4）家具用化学涂层试验方法标准；

1.7所有产品质保期：自验收合格之日起≥3年。售后服务或维修响应时间：上门服务响应时间为四小时，对产品人为损坏一年免费包换，三年内免费维修，终身维护。

二、样品要求

2.1供应商需提供“货物清单及技术要求”中序号5、序号6、序号12的实样。另提供面板、基材、五金件小样。

2.2所有样品开标时必须随投标文件一起提供，开标结束后，采购人将对中标候选人的所有样品进行封存，作为验收的依据。其他供应商的样品在开标结束后自行领回。

三、验收标准

为了确保所用原材料符合招标文件要求，产品质量合格，达到环保要求，本项目应由有资质的法定家具质检部门组织验收，验收包括生产过程原材料验收及成品破坏性验收，所发生的费用由中标供应商支付。

四、货物清单及技术要求

子包1：医用家具

货物清单及技术要求

| 序号 | 参考图片 | 品名 | 规格 （mm） | 数量 | 单位 | 材质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主任诊疗桌 | REI-DE-A2124 外观尺寸改 1900*2000 主台：1700*800*750 附柜：2000*500*620 | 17 | 张 | 基材:采用丰林品牌E0级25mm刨花板，刨花板甲醛释放量E0：5.0mg/100g（GB18580-2001），密度0.65g/cm³，2H吸水厚度膨胀率平均值3.3%，握螺钉力，板面平均值1100N，板边平均值1220N，静曲强度最小值12.0Mpa，内结合强度最小值0.39Mpa，表面结合强度最小1.23Mpa（GB/T 4987.3-2003 刨花板 第三部分：在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求），粤山品牌三聚氰胺板贴面，甲醛释放量E0：小于5mg/L，密度0.68g/cm³，吸水厚度膨胀率1.5%，握螺钉力，板面1500N，板边1040N，静曲强度26.1Mpa，内结合强度0.39Mpa（GB/T 15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板），台湾硕泰PVC封边； 配 件：国际知名品牌德国H‘A’'FELE导轨，在标准试验中40000次拉开和关闭抽屉后，路轨任具有适应性。推拉力在负荷40Kg以下时办公家具11-14N，下沉量无装载负荷时不超出导轨拉出部分4%长度，当耐久性试验后，有装载负荷时超出抽出部分长度的1.27%； 采用国际知名品牌德国BMB锁，符合牢固度要求：1）锁头体与罩壳连接后应（当锁头体直径＜20MM，应能承受140N静拉力，承受1.8N.m扭力矩）而无松动，2）锁芯与销片连接后应能承受200N静拉力，在去除静拉力后锁具任能正常使用，在锁闭状态，锁舌前面能承受200N静载荷，在去除后任能正常使用；外观质量：锁头体平面、钥匙表面应光洁，锁芯平面不得高于或低于锁头体平面0.15MM，电镀件无明细起泡、起壳、脱落、硬印、花斑现象,套筒与罩壳连接处间隙不大于0.50MM。附柜为固定门板+单趟门+主机位+双木抽，顶板带BP线盖及底盒。 |
|  |  | 病人弓形椅 | 标准 | 34 | 张 | 面料：加布里亚品牌进口网纹布绒饰面，透气性强，弹力好，色牢度(耐酸汗渍变色、沾色): 4-5級 （耐碱汗渍变色、沾色）4-5级 色牢度(耐磨): 4級(干); 4~5級(湿) 色牢度(耐水): 3～4級GB18401-2010 <<国家纺织产品基本安全技术规范>> １）甲醛含量少于75mg/Kg（B类） ２）禁用可分解成芳香胺的染料 海绵：恒业品牌高回弹切割泡棉，软硬适中，不变形；泡棉密度：色泽：颜色均匀，气孔：无大于6mm对穿气孔，无污染无气味，座面≥25kg/m³，其他部位≥20kg/m³，回弹性能46%，压缩永久变形4.8%；拉升强度：137.3kpa,阻燃性测试：老化前燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s，老化后燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s； 脚架：低碳钢喷塑脚架，管径25MM，管壁厚度2.0MM，PP扶手架。 |
|  |  | 主任病历柜 | 1350*420*1800 | 17 | 组 | 基材:采用丰林品牌E0级25mm刨花板，刨花板甲醛释放量E0：5.0mg/100g（GB18580-2001），密度0.65g/cm³，2H吸水厚度膨胀率平均值3.3%，握螺钉力，板面平均值1100N，板边平均值1220N，静曲强度最小值12.0Mpa，内结合强度最小值0.39Mpa，表面结合强度最小1.23Mpa（GB/T 4987.3-2003 刨花板 第三部分：在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求），粤山品牌三聚氰胺板贴面，甲醛释放量E0：小于5mg/L，密度0.68g/cm³，吸水厚度膨胀率1.5%，握螺钉力，板面1500N，板边1040N，静曲强度26.1Mpa，内结合强度0.39Mpa（GB/T 15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板），台湾硕泰PVC封边； 配 件：采用国际知名品牌德国BMB锁，符合牢固度要求：1）锁头体与罩壳连接后应（当锁头体直径＜20MM，应能承受140N静拉力，承受1.8N.m扭力矩）而无松动，2）锁芯与销片连接后应能承受200N静拉力，在去除静拉力后锁具任能正常使用，在锁闭状态，锁舌前面能承受200N静载荷，在去除后任能正常使用；外观质量：锁头体平面、钥匙表面应光洁，锁芯平面不得高于或低于锁头体平面0.15MM，电镀件无明细起泡、起壳、脱落、硬印、花斑现象,套筒与罩壳连接处间隙不大于0.50MM。 结构：上层1180H（含顶板），下层920H（含裙脚），中间一块固层板，上二块层板，下一块活动层板； 配挡光条，拉手，右边单开掩门柜内带一根铝型材挂衣杆； |
|  |  | 诊疗椅 | 标准 | 45 | 张 | 面料：加布里亚品牌进口网纹布绒饰面，透气性强，弹力好，色牢度(耐酸汗渍变色、沾色): 4-5級 （耐碱汗渍变色、沾色）4-5级 色牢度(耐磨): 4級(干); 4~5級(湿) 色牢度(耐水): 3～4級GB18401-2010 <<国家纺织产品基本安全技术规范>> １）甲醛含量少于75mg/Kg（B类） ２）禁用可分解成芳香胺的染料 海绵：恒业品牌高回弹切割泡棉，软硬适中，不变形；泡棉密度：色泽：颜色均匀，气孔：无大于6mm对穿气孔，无污染无气味，座面≥25kg/m³，其他部位≥20kg/m³，回弹性能46%，压缩永久变形4.8%；拉升强度：137.3kpa,阻燃性测试：老化前燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s，老化后燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s； 配件：汽压棒为进口韩国三弘（SHS），经SGS国际认证，符合JB/T8064.2中耐久性要求：高低温存储性能测试气弹簧能承受30000次循环寿命；65mm行程；多级锁定功能的台湾东钰底盘，尼龙龙材料模具一次成型，通过检测可承重1200KG。 功能：倾仰锁定功能，气压升降 |
|  |  | 普通诊疗桌 | 台面：1400*650*750 屏风高度:1100H 活动柜：406*460*630 （投标样品） | 145 | 组 | 屏风主体框架：使用国家免检产品，厚度为1.5mm的国际标准GB6063T5铝合金型材，,纯净度保证铝材表面不易被腐蚀，材质均匀不易变形，材料绿色、环保。 面料：波音软片饰面，具有防火、阻燃、防腐蚀、耐磨，硬度高，表面哑光效果持久等，通过ISO9001国际质量认证，获中国消防测试合同证书 台面基材:采用丰林品牌E0级25mm刨花板，刨花板甲醛释放量E0：5.0mg/100g（GB18580-2001），密度0.65g/cm³，2H吸水厚度膨胀率平均值3.3%，握螺钉力，板面平均值1100N，板边平均值1220N，静曲强度最小值12.0Mpa，内结合强度最小值0.39Mpa，表面结合强度最小1.23Mpa（GB/T 4987.3-2003 刨花板 第三部分：在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求），粤山品牌三聚氰胺板贴面，甲醛释放量E0：小于5mg/L，密度0.68g/cm³，吸水厚度膨胀率1.5%，握螺钉力，板面1500N，板边1040N，静曲强度26.1Mpa，内结合强度0.39Mpa（GB/T 15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板）； 胶水：广州-一江化工品牌胶水，无游离甲醛，无笨含量，无甲苯和二甲苯含量，无二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯总含量，总挥发性有机物45g/L。 封边：台湾硕泰品牌PVC条纹封边2mm厚 ，全自动封边机完成材料本身是可回收材质，而且不会散发任何气味。 功能：该款屏风走线功能强大，内设专用分线槽，面盖开启容易，布线及检修均非常方便。屏风厚度27mm，屏风三间色；上部带83mm多功能铝合金挂件槽，可挂书架、小花瓶、文件架等各类办公用品；桌面以上292mm位波音软片饰面，台面以下725为波音软片饰面； 配件：配铝合金脚，桌脚上部采用铝合金压铸成型，伸缩式内外脚采用铝合金挤压成型壁厚2-2.5MM，内管直径为30mm，外管直径为35mm；高度节范围650mm-850mm;带板式活动主机架，钢三抽活动柜（带锁）。 |
|  |  | 诊室桌 | 主台：1400*600*750 附台：846*510*750 钢抽立柜：410*510*645 （投标样品） | 34 | 张 | 基材:采用丰林品牌E0级25mm刨花板，刨花板甲醛释放量E0：5.0mg/100g（GB18580-2001），密度0.65g/cm³，2H吸水厚度膨胀率平均值3.3%，握螺钉力，板面平均值1100N，板边平均值1220N，静曲强度最小值12.0Mpa，内结合强度最小值0.39Mpa，表面结合强度最小1.23Mpa（GB/T 4987.3-2003 刨花板 第三部分：在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求），粤山品牌三聚氰胺板贴面，甲醛释放量E0：小于5mg/L，密度0.68g/cm³，吸水厚度膨胀率1.5%，握螺钉力，板面1500N，板边1040N，静曲强度26.1Mpa，内结合强度0.39Mpa（GB/T 15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板），台湾硕泰PVC封边； 配 件：采用国际知名品牌德国BMB锁，符合牢固度要求：1）锁头体与罩壳连接后应（当锁头体直径＜20MM，应能承受140N静拉力，承受1.8N.m扭力矩）而无松动，2）锁芯与销片连接后应能承受200N静拉力，在去除静拉力后锁具任能正常使用，在锁闭状态，锁舌前面能承受200N静载荷，在去除后任能正常使用；外观质量：锁头体平面、钥匙表面应光洁，锁芯平面不得高于或低于锁头体平面0.15MM，电镀件无明细起泡、起壳、脱落、硬印、花斑现象,套筒与罩壳连接处间隙不大于0.50MM。 脚 架：主体框架采用A00铝锭挤压成型，符合GB6063标准，K形脚与四柱铝脚组合，外形美观、稳定性好。“K”形压铸铝脚分上K脚和下K脚，均固定于四柱铝脚上，线条优美。表面阳极氧化处理，带挡钢制板。 桌面外侧弧形 |
|  |  |  | 主台：1200*600*750 钢抽立柜：410*510*645 （无附台） | 12 | 张 |  |
|  |  | 病历存放柜 | 800*400*1800 | 43 | 件 | 基材:采用丰林品牌E0级25mm刨花板，刨花板甲醛释放量E0：5.0mg/100g（GB18580-2001），密度0.65g/cm³，2H吸水厚度膨胀率平均值3.3%，握螺钉力，板面平均值1100N，板边平均值1220N，静曲强度最小值12.0Mpa，内结合强度最小值0.39Mpa，表面结合强度最小1.23Mpa（GB/T 4987.3-2003 刨花板 第三部分：在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求），粤山品牌三聚氰胺板贴面，甲醛释放量E0：小于5mg/L，密度0.68g/cm³，吸水厚度膨胀率1.5%，握螺钉力，板面1500N，板边1040N，静曲强度26.1Mpa，内结合强度0.39Mpa（GB/T 15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板），台湾硕泰PVC封边； 配 件：国际知名品牌德国H‘A’'FELE导轨，在标准试验中40000次拉开和关闭抽屉后，路轨任具有适应性。推拉力在负荷40Kg以下时办公家具11-14N，下沉量无装载负荷时不超出导轨拉出部分4%长度，当耐久性试验后，有装载负荷时超出抽出部分长度的1.27%； 采用国际知名品牌德国BMB锁，符合牢固度要求：1）锁头体与罩壳连接后应（当锁头体直径＜20MM，应能承受140N静拉力，承受1.8N.m扭力矩）而无松动，2）锁芯与销片连接后应能承受200N静拉力，在去除静拉力后锁具任能正常使用，在锁闭状态，锁舌前面能承受200N静载荷，在去除后任能正常使用；外观质量：锁头体平面、钥匙表面应光洁，锁芯平面不得高于或低于锁头体平面0.15MM，电镀件无明细起泡、起壳、脱落、硬印、花斑现象,套筒与罩壳连接处间隙不大于0.50MM。双清玻掩门； |
|  |  | 拼接病历讨论桌 | 1400*700*750 | 120 | 张 | 基材:采用丰林品牌E0级25mm刨花板，刨花板甲醛释放量E0：5.0mg/100g（GB18580-2001），密度0.65g/cm³，2H吸水厚度膨胀率平均值3.3%，握螺钉力，板面平均值1100N，板边平均值1220N，静曲强度最小值12.0Mpa，内结合强度最小值0.39Mpa，表面结合强度最小1.23Mpa（GB/T 4987.3-2003 刨花板 第三部分：在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求），粤山品牌三聚氰胺板贴面，甲醛释放量E0：小于5mg/L，密度0.68g/cm³，吸水厚度膨胀率1.5%，握螺钉力，板面1500N，板边1040N，静曲强度26.1Mpa，内结合强度0.39Mpa（GB/T 15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板）; 台湾硕泰品牌PVC条纹封边2mm厚 ，全自动封边机完成材料本身是可回收材质，而且不会散发任何气味。 配件：桌面侧部开上线孔，圆形钢脚架，壁厚1.5mm。 |
|  |  | 超声讨论台 | 2400*1200*750 | 1 | 张 | 基材:采用丰林品牌E0级25mm刨花板，刨花板甲醛释放量E0：5.0mg/100g（GB18580-2001），密度0.65g/cm³，2H吸水厚度膨胀率平均值3.3%，握螺钉力，板面平均值1100N，板边平均值1220N，静曲强度最小值12.0Mpa，内结合强度最小值0.39Mpa，表面结合强度最小1.23Mpa（GB/T 4987.3-2003 刨花板 第三部分：在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求），粤山品牌三聚氰胺板贴面，甲醛释放量E0：小于5mg/L，密度0.68g/cm³，吸水厚度膨胀率1.5%，握螺钉力，板面1500N，板边1040N，静曲强度26.1Mpa，内结合强度0.39Mpa（GB/T 15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板）; 台湾硕泰品牌PVC条纹封边2mm厚 ，全自动封边机完成材料本身是可回收材质，而且不会散发任何气味。 配件：台底带两件钢制脚及两根钢制横梁，钢管带上线中脚，壁厚1.5mm。配2套线盖及底盒。 |
|  |  | 医生办公室矮柜 | 1000*450*900 | 13 | 组 | 基材:采用丰林品牌E0级25mm刨花板，刨花板甲醛释放量E0：5.0mg/100g（GB18580-2001），密度0.65g/cm³，2H吸水厚度膨胀率平均值3.3%，握螺钉力，板面平均值1100N，板边平均值1220N，静曲强度最小值12.0Mpa，内结合强度最小值0.39Mpa，表面结合强度最小1.23Mpa（GB/T 4987.3-2003 刨花板 第三部分：在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求），粤山品牌三聚氰胺板贴面，甲醛释放量E0：小于5mg/L，密度0.68g/cm³，吸水厚度膨胀率1.5%，握螺钉力，板面1500N，板边1040N，静曲强度26.1Mpa，内结合强度0.39Mpa（GB/T 15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板）;台湾硕泰品牌PVC条纹封边2mm厚 ，全自动封边机完成材料本身是可回收材质，而且不会散发任何气味。 结构：上层1180H（含顶板），下层920H（含裙脚），中间一块固层板，上二块层板，下一块活动层板； 配 件：采用国际知名品牌德国BMB锁，符合牢固度要求：1）锁头体与罩壳连接后应（当锁头体直径＜20MM，应能承受140N静拉力，承受1.8N.m扭力矩）而无松动，2）锁芯与销片连接后应能承受200N静拉力，在去除静拉力后锁具任能正常使用，在锁闭状态，锁舌前面能承受200N静载荷，在去除后任能正常使用；外观质量：锁头体平面、钥匙表面应光洁，锁芯平面不得高于或低于锁头体平面0.15MM，电镀件无明细起泡、起壳、脱落、硬印、花斑现象,套筒与罩壳连接处间隙不大于0.50MM。东泰品牌铰链，开合测试40，000次后，关住力6.0N，门下沉量1mm，耐久性试验后关住力5.0N；配挡光条，拉手； |
|  |  | 讨论椅 | 490W*550D*840H （投标样品） | 582 | 张 | 基材：采用高强度全新PP工程塑料，具有良好的力学性能，除耐冲击性，具有较高的耐热性，连续使用温度可达110-120℃，无毒；承压力最大达600KG； 配件：椅架采用11mm实心铁管，环保烤漆工艺。 |
|  |  | 屏风位 | 台面板：1400*650/1400*650 （L型台面） 屏风高度：1100H | 18 | 组 | 屏风主体框架：使用国家免检产品，厚度为1.5mm的国际标准GB6063T5铝合金型材，,纯净度保证铝材表面不易被腐蚀，材质均匀不易变形，材料绿色、环保。 面料：波音软片饰面，具有防火、阻燃、防腐蚀、耐磨，硬度高，表面哑光效果持久等，通过ISO9001国际质量认证，获中国消防测试合同证书 基材:采用丰林品牌E0级25mm刨花板，刨花板甲醛释放量E0：5.0mg/100g（GB18580-2001），密度0.65g/cm³，2H吸水厚度膨胀率平均值3.3%，握螺钉力，板面平均值1100N，板边平均值1220N，静曲强度最小值12.0Mpa，内结合强度最小值0.39Mpa，表面结合强度最小1.23Mpa（GB/T 4987.3-2003 刨花板 第三部分：在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求），粤山品牌三聚氰胺板贴面，甲醛释放量E0：小于5mg/L，密度0.68g/cm³，吸水厚度膨胀率1.5%，握螺钉力，板面1500N，板边1040N，静曲强度26.1Mpa，内结合强度0.39Mpa（GB/T 15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板）； 胶水：广州-一江化工品牌胶水，无游离甲醛，无笨含量，无甲苯和二甲苯含量，无二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯总含量，总挥发性有机物45g/L。 封边：台湾硕泰品牌PVC条纹封边2mm厚 ，全自动封边机完成材料本身是可回收材质，而且不会散发任何气味。 功能：该款走线功能强大，内设专用分线槽，面盖开启容易，布线及检修均非常方便。屏风顶部桌上带挂件槽，可挂书架、小花瓶、文件架等各类办公用品； 配件：配矩形25mm木脚;带板式活动主机架；活动柜（带锁） |
|  |  |  | 台面板：1400*650(直型台面) 屏风高度：1100H | 6 | 组 |  |
|  |  |  | 台面板：1500*650/1500*650 | 1 | 组 |  |
|  | 挂件槽 | 实验室1米桌 | 台面：1000*600*750 屏风高度:1100H | 25 | 组 | 屏风主体框架：使用国家免检产品，厚度为1.5mm的国际标准GB6063T5铝合金型材，,纯净度保证铝材表面不易被腐蚀，材质均匀不易变形，材料绿色、环保。 面料：波音软片饰面，具有防火、阻燃、防腐蚀、耐磨，硬度高，表面哑光效果持久等，通过ISO9001国际质量认证，获中国消防测试合同证书 台面基材:采用丰林品牌E0级25mm刨花板，刨花板甲醛释放量E0：5.0mg/100g（GB18580-2001），密度0.65g/cm³，2H吸水厚度膨胀率平均值3.3%，握螺钉力，板面平均值1100N，板边平均值1220N，静曲强度最小值12.0Mpa，内结合强度最小值0.39Mpa，表面结合强度最小1.23Mpa（GB/T 4987.3-2003 刨花板 第三部分：在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求），粤山品牌三聚氰胺板贴面，甲醛释放量E0：小于5mg/L，密度0.68g/cm³，吸水厚度膨胀率1.5%，握螺钉力，板面1500N，板边1040N，静曲强度26.1Mpa，内结合强度0.39Mpa（GB/T 15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板）； 胶水：广州-一江化工品牌胶水，无游离甲醛，无笨含量，无甲苯和二甲苯含量，无二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯总含量，总挥发性有机物45g/L。 封边：台湾硕泰品牌PVC条纹封边2mm厚 ，全自动封边机完成材料本身是可回收材质，而且不会散发任何气味。 功能：该款屏风走线功能强大，内设专用分线槽，面盖开启容易，布线及检修均非常方便。屏风厚度27mm，屏风三间色；上部带83mm铝合金挂件槽，可挂书架、小花瓶、文件架等各类办公用品；桌面以上292mm位波音软皮饰面，台面以下725为波音软皮饰面； 配件：配两只铝合金脚，桌脚上部采用铝合金压铸成型，伸缩式内外脚采用铝合金挤压成型壁厚2-2.5MM，内管直径为30mm，外管直径为35mm；高度节范围650mm-850mm;带板式活动主机架，钢三抽活动柜（带锁） |
|  |  | 实验室讨论桌 | 1800*600*750（台面侧部一边开C型缺口） | 3 | 张 | 基材:采用丰林品牌E0级25mm刨花板，刨花板甲醛释放量E0：5.0mg/100g（GB18580-2001），密度0.65g/cm³，2H吸水厚度膨胀率平均值3.3%，握螺钉力，板面平均值1100N，板边平均值1220N，静曲强度最小值12.0Mpa，内结合强度最小值0.39Mpa，表面结合强度最小1.23Mpa（GB/T 4987.3-2003 刨花板 第三部分：在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求），粤山品牌三聚氰胺板贴面，甲醛释放量E0：小于5mg/L，密度0.68g/cm³，吸水厚度膨胀率1.5%，握螺钉力，板面1500N，板边1040N，静曲强度26.1Mpa，内结合强度0.39Mpa（GB/T 15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板），台湾硕泰PVC封边； 配件：台底带钢制脚及两根钢制横梁，钢管壁厚1.5mm。 |
|  |  |  | 900*600*750 | 2 | 张 |  |
|  |  | 院士诊疗桌 | 主台：1900*900*760 附台1200*550*760 推柜：420*550*550 | 2 | 张 | 面 材： 采用0.8MM厚进口卡玛品牌实木皮贴面， 木皮符合GB/T 13010-2006、GB 18580-2001检验保准，厚度偏差+0.03，含水率为14％，甲醛释放量为0.1mg/L； 基 材： 采用大亚品牌优质E0级环保中密度纤维板，中密度板甲醛释放量E0：3.1mg/100g，密度：0.70g/cm³，含水率6.4%，板内密度偏差+1.4%，吸水厚度膨胀率5.0%，静曲强度:23.0Mpa，内结合强度:0.47Mpa（GB/T 11718-2009：中密度纤维板）,弹性模量：2700Mpa，表面结合强度：1.01Mpa，确保甲醛之排放达至安全水平 油 漆：采用华润品牌德油漆，挥发性有机化合物（voc）含量658g/L，苯含量小于0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20.1%，卤代烃含量小于0.01%，游离二异氰酸脂含量总和小于0.01%（入射角60°，光泽≥80，挥发性有机化合物（voc），五底三面工艺。 配 件：国际知名品牌德国H‘A’'FELE导轨，在标准试验中40000次拉开和关闭抽屉后，路轨任具有适应性。推拉力在负荷40Kg以下时办公家具11-14N，下沉量无装载负荷时不超出导轨拉出部分4%长度，当耐久性试验后，有装载负荷时超出抽出部分长度的1.27%； 采用国际知名品牌德国BMB锁，符合牢固度要求：1）锁头体与罩壳连接后应（当锁头体直径＜20MM，应能承受140N静拉力，承受1.8N.m扭力矩）而无松动，2）锁芯与销片连接后应能承受200N静拉力，在去除静拉力后锁具任能正常使用，在锁闭状态，锁舌前面能承受200N静载荷，在去除后任能正常使用；外观质量：锁头体平面、钥匙表面应光洁，锁芯平面不得高于或低于锁头体平面0.15MM，电镀件无明细起泡、起壳、脱落、硬印、花斑现象,套筒与罩壳连接处间隙不大于0.50MM。 |
|  |  | 组合资料柜 | 1350*450*2000 | 1 | 组 | 面 材： 采用0.8MM厚进口卡玛品牌实木皮贴面， 木皮符合GB/T 13010-2006、GB 18580-2001检验保准，厚度偏差+0.03，含水率为14％，甲醛释放量为0.1mg/L； 基 材： 采用大亚品牌优质E0级环保中密度纤维板，中密度板甲醛释放量E0：3.1mg/100g，密度：0.70g/cm³，含水率6.4%，板内密度偏差+1.4%，吸水厚度膨胀率5.0%，静曲强度:23.0Mpa，内结合强度:0.47Mpa（GB/T 11718-2009：中密度纤维板）,弹性模量：2700Mpa，表面结合强度：1.01Mpa，确保甲醛之排放达至安全水平 油 漆：采用华润品牌德油漆，挥发性有机化合物（voc）含量658g/L，苯含量小于0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20.1%，卤代烃含量小于0.01%，游离二异氰酸脂含量总和小于0.01%（入射角60°，光泽≥80，挥发性有机化合物（voc），五底三面工艺。 配 件：国际知名品牌德国H‘A’'FELE导轨，在标准试验中40000次拉开和关闭抽屉后，路轨任具有适应性。推拉力在负荷40Kg以下时办公家具11-14N，下沉量无装载负荷时不超出导轨拉出部分4%长度，当耐久性试验后，有装载负荷时超出抽出部分长度的1.27%； 采用国际知名品牌德国BMB锁，符合牢固度要求：1）锁头体与罩壳连接后应（当锁头体直径＜20MM，应能承受140N静拉力，承受1.8N.m扭力矩）而无松动，2）锁芯与销片连接后应能承受200N静拉力，在去除静拉力后锁具任能正常使用，在锁闭状态，锁舌前面能承受200N静载荷，在去除后任能正常使用；外观质量：锁头体平面、钥匙表面应光洁，锁芯平面不得高于或低于锁头体平面0.15MM，电镀件无明细起泡、起壳、脱落、硬印、花斑现象,套筒与罩壳连接处间隙不大于0.50MM。 结构：左上部为双开铝框玻璃掩门，左下半部为双开木掩门；右单开木掩门,内带一根铝型材挂衣杆； |
|  |  | 院士椅 | 常规 | 2 | 把 | 面面料：加布里亚品牌进口网纹布绒饰面，透气性强，弹力好，色牢度(耐酸汗渍变色、沾色): 4-5級 （耐碱汗渍变色、沾色）4-5级 色牢度(耐磨): 4級(干); 4~5級(湿) 色牢度(耐水): 3～4級GB18401-2010 <<国家纺织产品基本安全技术规范>> １）甲醛含量少于75mg/Kg（B类） ２）禁用可分解成芳香胺的染料 海绵：恒业品牌高回弹切割泡棉，软硬适中，不变形；泡棉密度：色泽：颜色均匀，气孔：无大于6mm对穿气孔，无污染无气味，座面≥25kg/m³，其他部位≥20kg/m³，回弹性能46%，压缩永久变形4.8%；拉升强度：137.3kpa,阻燃性测试：老化前燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s，老化后燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s； 配件：汽压棒为进口韩国三弘（SHS），经SGS国际认证，符合JB/T8064.2中耐久性要求：高低温存储性能测试气弹簧能承受30000次循环寿命；65mm行程；多级锁定功能的台湾东钰底盘，尼龙龙材料模具一次成型，通过检测可承重1200KG。 功能：倾仰锁定功能，气压升降 |
|  |  | 院士沙发单人 | 750*780*780 | 2 | 张 | 面料：意大利进口利谷品牌牛皮，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久；厚度符合二型为1.16MM，皮饰面撕裂强度：145.5N/mm,断裂伸长率52.5%，光面革摩擦色牢度4级（干500次/湿250次/碱性汗液80次），游离甲醛含量：8mg/Kg,未检出偶氮燃料 海绵：恒业品牌高回弹切割泡棉，软硬适中，不变形；泡棉密度：色泽：颜色均匀，气孔：无大于6mm对穿气孔，无污染无气味，座面≥25kg/m³，其他部位≥20kg/m³，回弹性能46%，压缩永久变形4.8%；拉升强度：137.3kpa,阻燃性测试：老化前燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s，老化后燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s； 结 构：内部实木框架成型，高强度弹簧皮条，坚固耐用，实木脚架; |
|  |  | 院士单人茶几 | 600*600*420 | 1 | 张 | 面 材： 采用0.8MM厚进口卡玛品牌实木皮贴面， 木皮符合GB/T 13010-2006、GB 18580-2001检验保准，厚度偏差+0.03，含水率为14％，甲醛释放量为0.1mg/L； 基 材： 采用大亚品牌优质E0级环保中密度纤维板，中密度板甲醛释放量E0：3.1mg/100g，密度：0.70g/cm³，含水率6.4%，板内密度偏差+1.4%，吸水厚度膨胀率5.0%，静曲强度:23.0Mpa，内结合强度:0.47Mpa（GB/T 11718-2009：中密度纤维板）,弹性模量：2700Mpa，表面结合强度：1.01Mpa，确保甲醛之排放达至安全水平 油 漆：采用华润品牌德油漆，挥发性有机化合物（voc）含量658g/L，苯含量小于0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20.1%，卤代烃含量小于0.01%，游离二异氰酸脂含量总和小于0.01%（入射角60°，光泽≥80，挥发性有机化合物（voc），五底三面工艺。实木脚架 ，简洁明快。 |
|  |  | 病房沙发单人 | 750*780*780 | 18 | 张 | 面料：优质仿皮，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久；厚度符合二型为1.1MM，皮饰面撕裂强度：98N/mm,断裂伸长率51.7%，光面革摩擦色牢度4级（干450次/湿230次/碱性汗液70次），游离甲醛含量：13.4mg/Kg,未检出偶氮燃料 海绵：恒业品牌高回弹切割泡棉，软硬适中，不变形；泡棉密度：色泽：颜色均匀，气孔：五大于6mm对穿气孔，无污染无气味，座面≥25kg/m³，其他部位≥20kg/m³，回弹性能35%，压缩永久变形5.3%；拉升强度：108.6kpa,阻燃性测试：老化前燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s，老化后燃烧测试，试品余焰平均时间≤5s，碳化时间152-203s，发热平均时间≤15s； 结 构：内部实木框架成型，高强度弹簧皮条，坚固耐用，实木脚架; |
|  |  | 病房单人茶几 | 600*600*420 | 9 | 张 | 面 材： 采用0.8MM厚进口卡玛品牌实木皮贴面， 木皮符合GB/T 13010-2006、GB 18580-2001检验保准，厚度偏差+0.03，含水率为14％，甲醛释放量为0.1mg/L； 基 材： 采用大亚品牌优质E0级环保中密度纤维板，中密度板甲醛释放量E0：3.1mg/100g，密度：0.70g/cm³，含水率6.4%，板内密度偏差+1.4%，吸水厚度膨胀率5.0%，静曲强度:23.0Mpa，内结合强度:0.47Mpa（GB/T 11718-2009：中密度纤维板）,弹性模量：2700Mpa，表面结合强度：1.01Mpa，确保甲醛之排放达至安全水平 油 漆：采用华润品牌德油漆，挥发性有机化合物（voc）含量658g/L，苯含量小于0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20.1%，卤代烃含量小于0.01%，游离二异氰酸脂含量总和小于0.01%（入射角60°，光泽≥80，挥发性有机化合物（voc），五底三面工艺。实木脚架 ，简洁明快。 |
|  |  | 票据柜 | 1100*450*750 | 4 | 组 | 基材:采用丰林品牌E0级25mm刨花板，刨花板甲醛释放量E0：5.0mg/100g（GB18580-2001），密度0.65g/cm³，2H吸水厚度膨胀率平均值3.3%，握螺钉力，板面平均值1100N，板边平均值1220N，静曲强度最小值12.0Mpa，内结合强度最小值0.39Mpa，表面结合强度最小1.23Mpa（GB/T 4987.3-2003 刨花板 第三部分：在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求），粤山品牌三聚氰胺板贴面，甲醛释放量E0：小于5mg/L，密度0.68g/cm³，吸水厚度膨胀率1.5%，握螺钉力，板面1500N，板边1040N，静曲强度26.1Mpa，内结合强度0.39Mpa（GB/T 15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板），台湾硕泰PVC封边； 五金配件：东泰DTC铰链，配全新铝合金压铸成型实心拉手；带锁。 |

# 第四章  投标文件格式

封面

宁波市第二医院北院医用家具采购项目

采购编号：

投 标 文 件

正本（副本）

供应商：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：      年      月      日

附件一

投 标 函

致宁波市第二医院：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务） 为本公司合法代理人，参加贵方组织的          （采购编号、项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，为对     （货物名称）     进行投标，在此：

- 提供招标文件中“供应商须知”规定的全部投标文件：投标文件书面文本正本1份，副本4份；

- 提交的投标保证金为人民币           元，投标保证金为  （形式）   。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标服务项目的投标报价为开标一览表载明的投标报价。

本报价已经包含了所供服务项目应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标自开标之日起  120　日历天内有效。

（3）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

（4）保证遵守招标文件有关条款规定。

保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

我们承诺，与为采购人采购本次招标的服务项目进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件二

开标一览表

项目名称：

采购编号：

子 包 号：

货币单位：人民币元

| 货物名称 | 投标报价 | 保证金（有或无） | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用家具 |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |

注：有关投标价优惠折扣等均应在投标声明中载明。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件三                        分项报价表

项目名称：　　　　　　     　      采购编号：

子 包 号：            　 　　                       货币单位：人民币元

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主任诊疗桌 | 17 | 张 |  |  |  |
|  | 病人弓形椅 | 34 | 张 |  |  |  |
|  | 主任病历柜 | 17 | 组 |  |  |  |
|  | 诊疗椅 | 45 | 张 |  |  |  |
|  | 普通诊疗桌 | 145 | 组 |  |  |  |
|  | 诊室桌 | 34 | 张 |  |  |  |
|  |  | 12 | 张 |  |  |  |
|  | 病历存放柜 | 43 | 件 |  |  |  |
|  | 拼接病历讨论桌 | 120 | 张 |  |  |  |
|  | 超声讨论台 | 1 | 张 |  |  |  |
|  | 医生办公室矮柜 | 13 | 组 |  |  |  |
|  | 讨论椅 | 582 | 张 |  |  |  |
|  | 屏风位 | 18 | 组 |  |  |  |
|  |  | 6 | 组 |  |  |  |
|  |  | 1 | 组 |  |  |  |
|  | 实验室1米桌 | 25 | 组 |  |  |  |
|  | 实验室讨论桌 | 3 | 张 |  |  |  |
|  |  | 2 | 张 |  |  |  |
|  | 院士诊疗桌 | 2 | 张 |  |  |  |
|  | 组合资料柜 | 1 | 组 |  |  |  |
|  | 院士椅 | 2 | 把 |  |  |  |
|  | 院士沙发单人 | 2 | 张 |  |  |  |
|  | 院士单人茶几 | 1 | 张 |  |  |  |
|  | 病房沙发单人 | 18 | 张 |  |  |  |
|  | 病房单人茶几 | 9 | 张 |  |  |  |
|  | 票据柜 | 4 | 组 |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件四

备品备件及专用工具表

项目名称：

采购编号：

子 包 号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 备品备件及专用工具名称 | 原产地 | 数量 | 单价（人民币元） | 合价（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 ： |  |

注：质保期内所需的备品备件以及专用工具（如需要的话），报价含在投标报价中。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件五

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商全称：（盖单位公章）

日期：   年    月    日

附件六

法定代表人授权委托书

（供应商代表非法定代表人时提供）

致：宁波市第二医院

本人          （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  宁波市第二医院北院医用家具采购项目 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

授权代表：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年      月      日

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书。

附件七

投标保证金（汇款凭证）复印件加盖供应商公章

附件八

资格审查资料

附件八-1、有效的营业执照副本的复印件加盖公章

附件八-2、有效的税务登记证副本复印件加盖公章（如五证合一无须提供）

附件八-3

2015年年度财务会计报表复印件加盖公章；

（注：供应商注册时间为2015年以后，可提供单位成立至投标截止时段的财务会计报表）

附件八-4

依法缴纳税收承诺书

我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项税费，没有偷税、漏税行为。

特此承诺。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（注：供应商注册成立不足三年的，应就单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺）

附件八-5

依法缴纳社会保障资金承诺书

我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项社会保障资金，没有欠缴、漏缴行为。

特此承诺。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（注：供应商注册成立不足三年的，应就单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺）

附件八-6

供应商基本情况表

| 单位名称 |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 单位性质 |  |
| 批准单位 |  | 单位地址 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 单位职工总数 | 人 | 有职称管理人员 | 其他人员 |
|  |  | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 |  |
| 主 要 管 理 技 术 人 员 | 姓名 | 性别 | 专业 | 职称 | 资格证书 |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件八-7

无重大违法记录声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

2、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件九

对用户需求书条款的响应一览表

| 序号 | 招标文件规定的条款 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

注：1、如果投标文件的应答与招标文件的要求虽然有所不同，但是其应答的条件高于招标文件要求，则该项偏离允许接受，必须在偏离情况中说明并提供有关对照资料。如果投标文件应答的条件低于招标文件要求，或附有招标人不能接受的条款的，将被直接作无效标处理。

2、供应商须完整填写此表。如果未完整填写此表的各项内容则视作供应商已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

3、在采购人与中标供应商签订合同期间，中标供应商未在此表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦均视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中标资格，采购人有权没收其投标保证金。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

### 附件十

### 对合同条款的响应一览表

| 序号 | 招标文件合同条款条目号 | 招标文件规定的条款 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注： 1、如果投标文件的应答与招标文件的要求虽然有所不同，但是其应答的条件高于招标文件要求，则该项偏离允许接受，必须在偏离情况中说明并提供有关对照资料。如果投标文件应答的条件低于招标文件要求，或附有招标人不能接受的条款的，将被直接作无效标处理。

2、供应商须完整填写此表。如果未完整填写此表的各项内容则视作供应商已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

3、在采购人与中标供应商签订合同期间，中标供应商未在此表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦均视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中标资格，采购人有权没收其投标保证金。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件十一

按“第三章  用户需求书”要求做出明确完整的响应性叙述，包括但不限于所投货物的品牌、规格尺寸、主要材质、款式、生产制造工艺、油漆、实物图片、检测报告、样本等

附件十二

公司简介、实施和设计方案、生产装备情况、生产工艺流程等情况

附件十三

供应商的售后服务方案

附件十四

第六章“评分标准（兼评委打分表）”中要求提供的其他资料（如有需提供）

附件十五

投标单位声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为__/__万元，本次投标价格为__/__万元，其中由本单位承担工程金额为__/__万元，由本单位提供服务金额为__/__万元，提供本单位制造的货物金额为__/__万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为__/__万元、其他中型企业制造的货物金额为__/__万元、其他小型企业制造的货物金额为__/__万元、其他微型企业制造的货物金额为__/__万元。原产地为中国境内货物金额为__/__万元、原产地为宁波货物金额为__/__万元，列入国家节能产品清单货物金额为__/__万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为__/__万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上财政部发布的文件为准。

8、本《投标单位声明函》为政府采购信息统计使用，请供应商按照要求提供。

9、本表中信息须与“中小企业声明函”信息一致。

附件十六

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、本声明函为财库[2011]181号文附件的标准格式，必须按该格式填写；本声明函由供应商填写，请认真阅读相关政策文件；

2、如供应商提供本企业制造的货物或者由本企业承担工程、提供服务的，请在相应文字处后面打钩，如“提供本企业制造的货物（√）” “由本企业承担工程（√）、提供服务（√）”。如供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责；

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，供应商才算小微企业，才能享受评标标准里的价格扣除优惠。

4、本表中信息须与“投标单位声明函”信息一致。

附件十七

供应商认为其他有必要的内容

第五章  合同条款及格式

（本合同仅供参考，最终由甲乙双方协商后确定）

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

根据    （项目名称）   公开招标采购结果（采购编号：        ），确定         为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

甲方的《招标文件》、乙方的《投标文件》及其澄清文件、中标通知书均为本合同不可分割部分。

第一条   货物名称、规格、数量及金额：

| 子包 | 货物名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 交货及安装期 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |
| 合计人民币金额（大写）： |
| 本项目为固定单价、总价可调合同。合同总价包括货物、备品备件及专用工具制造、运输、装卸、安装、调试、保险、检测、验收等交付使用前发生的所有工作，以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期内售后服务等相关费用（包括材料、货物物价上涨因素）。 |

第二条   交货期：

在接到开工指令后25个日历天内完成交货并安装调试验收合格。

第三条   交货地点

项目现场。

第四条   质量要求

质量要求：一次性验收合格。

第五条   付款方式

合同签订后，货物安装完毕并通过有关部门验收合格且经甲方确认后30天内，支付合同总价的95%，并退还履约保证金（不计息）；5%余款在质量保证期满经甲方确认无质量问题且扣除乙方应承担的违约金、维修费用等费用后15个工作日内付清（不计息）。

第六条   税费及保险

1、中国政府根据现行税法所征收的销售商品产生的一切税费由乙方支付。

2、中国政府根据现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方支付。

3、货物装运后乙方办理保险，其费用及运输风险由乙方承担。

第七条   质量保证

1、乙方保证所供的产品是全新的、未使用过的且符合国家技术规格、质量标准和环保标准的出厂原装合格产品；如发生所供产品与技术要求不符，甲方或使用单位有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

3、乙方保证对所供货物的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

4、乙方保证所提供的产品在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

5、本合同项下产品的质量保证（简称“质保”）期为验收合格交付使用起36个月，质保期内若出现质量问题，乙方免费维修或更换。质保期满后提供货物终身维修（所发生费用的只收取材料成本费，不再收取其它费用）。

第八条   检验

1、在生产期间，甲方有权派人员到生产现场跟踪检查，乙方不得以任何理由拒绝，并需提供配合。对于生产过程中发现的质量缺陷，需及时处理，否则因此造成对甲方产生一切损失，由乙方承担。

2、乙方在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、参数、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其材料符合本合同规定的检验合格证书。该证书将作为提交给甲方付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、参数、数量的最终质量确认。

第九条   合同双方的责任及义务

1、甲方的责任和义务：

1.1 严格履行合同，检查落实合同履约情况，并及时处理合同履行中存在或发现的问题。

1.2 甲方应及时按合同约定的时间与乙方结算并支付货款。

1.3 甲方有以下权利：

（1）对货物的制造、运输、装卸、安装、调试、检测、验收等合同履约有关的交货期、质量检验和验收、合同结算等签字认可或不认可或发出其它有关指令；

（2）审查、接收乙方提交的资料；

（3）变更的审核、确认。

2、乙方的责任和义务：

2.1 乙方应根据合同的规定，完成货物的制造、运输、装卸、安装、调试、保险、检测、验收等交付使用前发生的所有工作。

2.2 乙方在签订合同前，应检查并保证自身了解建筑及周围环境，并已考虑所有影响履约的风险、意外事故及其它情况等全部因素，在履约中对上述所有因素以及环境影响、交通等问题负责，承担发生的相应费用。

2.3 严格执行甲方根据合同规定发出的，涉及货物供货及服务的各项指令（无论这些事项在合同中写明与否）。

2.4 乙方应对甲方提供的书面资料进行技术性评估，并将评估结果反馈甲方；

2.5 保证按本合同有关规定和所附《售后服务承诺书》要求完成货物的供货、运输、安装、维保等工作。

2.6 如非甲方原因，乙方人员在建筑受到伤害或伤害到甲方或第三方人员；乙方在建筑财物遭到损坏/灭失，遭受到其他经济损失或者对甲方或第三方造成经济损失；乙方应承担全部责任。

第十条   包装

1、乙方提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，并确保货物完好不受损坏。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的装卸设施的情况。

第十一条   运输及装卸保险

1、乙方应选择有资质和良好信誉的保险公司对本合同项下的货物制作、运输、装卸、存放及交货过程进行投保，并用人民币提供保险金。

2、乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

第十二条   安装

1、合同所订的货物到达甲方指定地点后，乙方应派技术人员进行安装，安装期间所产生的费用由乙方自行承担。

2、乙方人员应在合同规定的安装期内完成该项工作。如因乙方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由乙方负担。

3、货物到达现场后，在验收交接前，乙方负责保管（甲方提供必要的协助），并对保管期间损坏、丢失等现象负责。

4、乙方人员在安装过程中对房间墙地面及门窗等相关设施所造成的撞坏予以补偿或修复，若不及时进行修复的，甲方有权视损坏程度按2000-5000元/处向乙方收取补偿费用；若实际损坏发生的损失金额大于上述金额，则按实际发生的损失金额进行补偿。补偿金均从合同款中扣除。

5、乙方负责安装完成以后的现场清理工作，产生的费用由乙方负担；若乙方不予清理，则甲方代为清理，产生的相关费用由乙方负担，甲方从乙方的合同款中直接扣除。

第十三条   验收及交付

1、货物到达现场并安装完成后，乙方应及时提供供货清单、合格证、材质报告、验收报告（包括产品的外观、数量、型号规格、技术性能等）等资料，报请甲方验收。甲乙双方按共同确认的内容对货物的质量、规格和数量等进行检查。如检验不合格则乙方应无条件退货，并由乙方承担由此产生的一切费用。如果不合格情况严重，甲方有权解除合同，并向乙方索赔因此造成的其他诸如工期、返工等损失。

2、甲乙双方验收参与人员，根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求进行交货计量和验收，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料，双方签字后即表示交货验收完成，此项验收不作为最终质量验收，并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任及对甲方造成损失的赔偿。

3、如乙方未指派有关人员在收货地点清点，关于产品的数量及不合格品数量的确定以甲方的验货记录为准进行结算，如甲方收到的数量少于乙方送货单中标明的数量时，乙方承担缺少货物的相应费用及运输费用责任。

4、在验收过程中，如发现货物的质量或规格与本合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，甲方可申请质量技术监督局检验，并有权根据质检证书及质量保证条款向乙方提出索赔。

5、若在使用过程中发现品质缺陷，则立即通知乙方，乙方接甲方通知后48小时内到达现场，在双方确认后，乙方应立即无条件无偿提供补货换货，以最短的时间及安全有效的方式替换存在有质量问题的产品，乙方须承担由于更换所发生的材料、制作、运输等费用。如乙方未能按时到达现场时（包括未派人到现场），则以甲方的处理方式和结果为准，乙方无条件认可。

6、乙方须向甲方提供下列文件资料及服务：

（1）货物清单、货物技术性能和参数、货物说明书、合格证、图纸；

（2）货物安装、保修、质量保证等服务；

（3）货物详细的使用和维护手册和维修专用工具和零星配件；

（4）在甲方项目所在地，就货物的使用、维护等培训甲方的人员，确保甲方人员掌握货物的使用、维护相关内容。

7、因乙方提供的产品无法满足甲方的要求，甲方有权另行采购，并按正常市场价格将该部分自行采购费用在合同价款中扣除。

8、合同实施过程中甲方需对材料规格进行调整，乙方应配合。

第十四条   安全

乙方必须无条件满足甲方的安全生产管理要求，如乙方原因引起的任何安全事故，与甲方无涉。

第十五条   不可抗力

1、合同双方当事人中任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行本合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力系指双方在缔结本合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免或无法克服的。

2、受阻一方应在不可抗力发生后尽快用电话、传真或邮件及时通知对方，并于事故发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信等方式提交对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十六条   违约责任及索赔

1、延期交货与误期赔偿：

如果乙方未能按合同规定的时间交货和提供服务时（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将由甲方从未付货款中扣除。核定损失额比率为每迟交1日，按1000元/日计取，不满1日按1日计算。如果乙方延迟供货超过15日，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

2、索赔：

（1）乙方对所供货物与合同要求不符负有责任，如果甲方已于规定的检验、验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

A.乙方同意甲方拒收货物并由乙方承担由此发生的一切损失和费用；

B.根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方协商降低货物价格；

C.更换不合格的货物，以达到合同规定的规格、数量、质量和性能要求，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。

（2）如果甲方提出索赔通知后15日内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方在甲方提出索赔通知的15日内或甲方同意的更长一些的时间内，未能按甲方同意的上述任何一种方式处理完毕索赔事宜，甲方将从未付货款中扣除索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

3、乙方提供的货物在验货时不合格或不符合甲方的规格要求，乙方首先应无条件更换，直至符合甲方要求，如乙方在规定时间内不能或无法提供符合要求的产品，甲方有权终止合同，并由乙方承担后续供应商增加的费用。如造成甲方损失，则应赔偿甲方损失，该损失从应付款中扣除。

4、整体货物安装完毕后，不符合验收要求，乙方应无条件返工安装，直至符合甲方验收要求，由此引起的工期延误，按1000元/日处罚，不满1日按1日计算。

第十七条   争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方与鉴证方享有同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十八条   合同的生效

本合同在乙方支付履约保证金且甲方、乙方双方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

与本合同有关的招标文件、投标文件同本合同具有同等法律效果。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

签约时间：    年    月    日

签约地点：

# 第六章  评标方法及标准

为规范本次招标评标工作，依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定及本项目的招标文件（包括“修改、补遗、答疑文件”），制定本评标办法。

1、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

二、评标委员会

2.1代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行审查评估和比较。评标委员会由采购人代表和技术、经济专家组成。评标专家将在开标日之前在管理部门的评标专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照招标文件要求，只对初步确定为实质上响应本招标文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

3.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指评标委员会根据“附表1资格审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会对投标文件的完整性和有效性、资格证明文件齐全性和有效性、投标保证金符合性、投标有效期、经营范围符合性等方面进行审查。初步审查不合格者不进入后续的评标程序。

3.2比较与评价：按照招标文件的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度（详见评分标准）。

3.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

3.3.1如果单价与总价不符，以单价为准修正总价。但单价金额小数点明显错误的除外。

3.3.2大写金额与小写金额表示不一致的，以大写金额修正小写金额。

3.3.3开标一览表投标报价金额与分项报价表投标报价金额不符的以开标一览表的投标报价金额为准进行核对并修正。

按上述方法调整后的评标价对供应商具有约束力。如果供应商不接受修改后的评标价，则视其为撤标，其投标保证金将不予退还。

3.4综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商综合得分。

3.5推荐中标候选人

根据供应商综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

3.6确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低排序，向采购人推荐排序第一的供应商为中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

4、投标文件有重大偏差的将被直接作无效标处理。重大偏差指：

4.1供应商未按招标文件要求提交投标保证金的；

4.2投标有效期不足的；

4.3投标文件的组成或格式的盖章、签署、出具不符合本招标文件要求的；

4.4投标文件无法定代表人或授权代表签字或签字无法定代表人有效授权的；

4.5法定代表人为同一个人的两个或多个法人，母公司、子公司（包括全资子公司）、控股公司在同一项目招标中同时投标的；

4.6供应商资格有任一一项不符合“附表1：资格审查表”评审要求的；

4.7投标报价超过预算价的；

4.8评标委员会经过审查，认定供应商以低于成本报价竞标的（如果评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价或明显低于预算，使得其投标报价可能低于其成本的，将要求该供应商作书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该供应商的投标报价低于成本报价竞标）；

4.9评标委员会经过审查，认定供应商未在实质上响应招标文件的要求的(实质性条款在招标文件中以“*”表示)；

4.10在评标、定标期间，评标委员会若发现供应商在投标中有行贿或欺诈行为或供应商试图对评标委员会的评标进行影响的，将依法否决其投标。

对于投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方属于明显笔误的，提供的技术信息和数据不够完整等细微偏差，在补正不会造成对其它供应商不公平结果的原则下，允许供应商在询标时作出澄清和补正。

5、投标的澄清

5.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求供应商做出澄清。供应商必须按照代理机构公司通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

5.2代理机构可要求供应商就其需澄清的问题作书面回答，该书面回答应有供应商法定代表人或其委托代理人的签字(或盖章)，书面澄清将作为投标内容的一部分。

5.3供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

5.4拒绝应代理机构的通知到场进行答疑和澄清或不派员到场答疑和澄清的，导致评标委员会无法对其投标进行评议的，将被作为无效标处理。

6、招标程序终止及采购方式变更

6.1投标截止时间后，如果供应商不足3家，本次招标程序终止，采购人将重新组织招标。

6.2开标后，如果出现实质响应招标要求的有效供应商不足3家，本次招标程序终止，采购人将重新组织招标。

7、评标过程保密

开标之后，直到授予供应商合同止，凡是属于投标文件的澄清、评价和比较各投标的有关资料等，评标委员会成员、采购人和代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关的人员透露。

8、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、有效的营业执照副本的复印件加盖公章； 2、有效的税务登记证副本复印件加盖公章（如五证合一无须提供）； 3、2015年年度财务会计报表复印件加盖公章 4、依法缴纳税收承诺书； 5、依法缴纳社会保障资金承诺书； 6、供应商基本情况表； 7、无重大违法记录声明函。 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定: 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 2 | 有效的营业执照副本的复印件加盖公章； | 在中华人民共和国境内注册的具有独立法人的家具生产厂家。 |
| 3 | 供应商是否为联合体 | 不接受联合体投标。 |

附表2：

评分标准（兼评委打分表）

采购编号：NBITC-20161346G

| 投标单位 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总分100分 |  |  |
| 技术分40分 | 评标委员会根据供应商的样品进行评议：（25分） | 评标委员会对供应商提供的样品齐全、款式造型准确度、尺寸规格进行评议：优9-6分，良5.9-3分，一般得2.9-1分以下； |  |  |
|  |  | 评标委员会对供应商提供的样品的制作工艺进行评议（主要根据钢木制作工艺、油漆（喷涂）制作工艺、样品安装精密度、节点细部处理等）：优6-3分，良2.9-2分，一般得1.9-1分以下； |  |  |
|  |  | 评标委员会对供应商提供的样品结构、功能、牢固度进行评议： 优4-3分，良2.9-2分，一般得1.9-1分以下； |  |  |
|  |  | 评标委员会根据提供的板材剖面小样及其它所需应用配件的质量、品牌等进行评分：优6-3分，良2.9-1分，一般得1分以下。 |  |  |
|  | 评标委员会对供应商的实施和设计方案进行评议（主要根据投标产品加工所用的技术措施、设计的先进性、合理性和完整性等）：（6分） 被评为优的得6-5分，被评为良的得4-5分，被评为一般的得4-0分。 | 6 |  |
|  | 评标委员会对供应商现有的生产装备情况进行评议：（5分） 被评为优的得5-2分，被评为良的得2-1分，被评为一般的得1-0分。（需提供购置设备清单、购置发票、生产装备的实物照片复印件加盖供应商单位公章。） | 5 |  |
|  | 评标委员会对供应商的生产工艺流程进行评议（主要根据各投标产品加工计划、工艺流程等）：（4分） 被评为优的得4-2分，被评为良的得2-1分，被评为一般的得1-0分。 | 4 |  |
| 商务分 30 分 | 企业规模（3分）： 根据企业的规模、技术能力等方面进行评议：被评为优的得3-2分，被评为良的得2-1分，被评为一般的得1-0分。 | 3 |  |
|  | 企业信用情况（3分）： 获得工商行政部门或人民政府颁发的守合同重信用证书连续10年以上，得3分；5年-10年（不含），得2分，5年（不含）以下的得1分。（提供证书复印件加盖供应商单位公章，原件开标时携带备查。） | 3 |  |
|  | 企业荣誉情况（2分）： 获得国家级采购与招标网颁发的2014年以来中国办公家具十大顶级品牌得1分； 获得国家级采购与招标网颁发的2014年以来中国办公家具十佳诚信投标企业得1分。 （提供证书复印件加盖供应商单位公章，原件开标时携带备查。） | 2 |  |
|  | 产品检测报告（3分）： 提供本次项目所用板材，其中甲醛释放量≤5mg/100g，提供的基材质量检验报告为市级质量检测部门出具的每份得0.5分，省级及以上质量检测部门出具的每份得1分，满分3分。（产品检验报告提供产品检验报告复印件加盖供应商单位公章，原件开标时携带备查） | 3 |  |
|  | 认证证书：（10分） | 投标人提供招标人采购的沙发、屏风、座椅三类产品CQTA认证及中国环保产品认证双重认证证书，每类产品2分，最高6分。 （提供证书复印件加盖供应商单位公章，原件开标时携带备查。） | 6 |  |
|  |  | 所投产品获得FSC森林体系认证得2分；获得GREENGUARD绿色卫士认证得2分。（提供证书复印件加盖供应商单位公章，原件开标时携带备查。） | 4 |  |
|  | 业绩：（4分） 提供2013年1月1日（合同签订时间）至今，具有同类项目的办公家具采购的业绩，单个合同金额100万元（含）~200万（含）的业绩每个得1分；单个合同金额200万（不含）~400万元（含）的业绩每个得2分；400万元（不含）以上的业绩每个得4分，本项最高得4分。（提供合同复印件加盖供应商单位公章，原件开标时携带备查。） | 4 |  |
|  | 评标委员会对质保期、售后服务方案和其他承诺及优惠措施进行评议：（5分） 被评为优的得5-3分，被评为良的得3-1分，被评为一般的得1-0分。 | 5 |  |
| 价格分30分 | 评标基准价=满足招标文件要求且投标价最低的投标报价为评标基准价。 得分：投标价为基准价的得满分30分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 （经评标委员会审核，供应商所投产品若有缺项，所缺部分将加上其他供应商所投产品同类部分中的最高价格作为其投标报价打分的依据）。得分四舍五入保留到小数点后一位。 | 30 |  |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可。

4、未提供样品或样品不全的，各评委成员酌情扣分。

6、评委需查询原件的，供应商未携带原件备查或原件与复印件不一致的，均不得分。

评委签名：

年  月   日

# 第七章  招标文件的解释

本招标文件解释权归采购人。

# Text boxes

身份证复印件粘贴处（正、反面）

身份证复印件粘贴处（正、反面）