政府采购项目

竞争性磋商文件

(全 册)

项 目 编 号：NBITC-20165029G磋

项 目 名 称：浙江大学宁波理工学院采购傅立叶变换近红外光谱仪项目

宁波市国际招标有限公司

2016年9月

目    录

第一部分     竞争性磋商须知 …………………………………… 1

第二部分     采购公告及竞争性磋商采购资料表 ……………… 9

第三部分     评定成交的标准 …………………………………… 16

第四部分     产品清单及技术规格 ……………………………….18

第五部分     合同条款和格式 …………………………………….25

第六部分     附件（格式）(附件一至十二) …………………… 27

第一部分  竞争性磋商须知

1.1  适用范围和定义

1.1.1 本竞争性磋商文件适用于本次磋商公告中所叙述项目的政府采购。

1.1.2 定义

采购人/招标人：浙江大学宁波理工学院

采购代理机构：宁波市国际招标有限公司

供应商/投标人：参加本次政府采购活动的供方主体。

竞争性磋商小组/磋商小组：依法成立的负责本次竞争性磋商评审工作的评标委员会。

竞争性磋商文件/磋商文件/采购文件：采购人、采购代理机构或磋商小组制定的用于竞争性磋商采购活动的文件。

磋商响应文件/响应文件/投标文件：供应商应采购文件要求编制的响应性文件。

1.2  合格的供应商

1.2.1  合格的供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求。具体要求见采购公告“供应商资格要求”。

1.3  磋商费用

1.3.1  无论竞争性磋商过程和结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商活动有关的全部费用。

1.4  磋商保证金

1.4.1 供应商应按本采购文件第二部分2.8、2.9条款要求交纳磋商保证金。供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

1.4.2 发生下列情形之一，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）供应商不按本须知第1.16条规定提交履约保证金保函的。

（6）采购文件规定的其他情形。

1.4.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，但不得撤回响应文件，这种情况下，采购人、采购代理机构应当原款退还其磋商保证金。供应商退出磋商的须提交经法定代表人或授权代表人签字的书面声明。

1.4.4 供应商在接到采购代理机构的通知后，应按照本采购文件第二部分2.8条款规定前来办理保证金退款手续。对逾期办理者，采购代理机构不承担任何利息和“资金占用费”。

1.4.5 成交供应商不按本采购文件第二部分2.29条款支付成交服务费的,采购代理机构有权扣没其磋商保证金，并向其追索未付部分。

1.5  磋商有效期和磋商文件的澄清和修改

1.5.1磋商有效期从磋商响应文件递交截止时间之日起计算，磋商有效期要求见第二部分“磋商采购资料表”第2.12条款。

1.5.2 特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，磋商保证金的有效期也相应延长。

1.5.3 供应商可拒绝接受延期要求而不影响保证金退还。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

1.5.4在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响响应文件编制的，则不受5日的期限限制。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有报价供应商具有约束力。

1.5.5潜在供应商收到采购代理机构发出的磋商文件澄清或修改通知，或顺延提交首次响应文件截止时间通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、盖上供应商单位公章，以书面形式回复采购代理机构。

1.6  磋商响应文件的组成：

1.6.1报价文件（原件，按照磋商文件第六部分附件（格式）要求提供）

- 报价函

- 报价一览表

- 分项报价表

1.6.2 资信文件

*1.6.2.1资格证明文件（磋商文件第六部分附件（格式）有要求的必须按照格式要求提供，磋商文件未规定格式要求的，可以自行拟定格式；磋商文件要求提供原件的，必须提供原件，磋商文件未要求原件的，可以提供复印件但必须加盖供应商公章），包含但不限于：

（1）《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》等国家规定的登记、许可证明文件；（复印件加盖供应商公章，要求见第六部分附件四）；

（2）法定代表人授权书（必须提供原件，格式见第六部分附件五，若供应商代表系法定代表人，磋商文件可以无本授权书，但在报价时应该声明并提供本人身份证原件和营业执照副本原件供查验，否则按无法定代表人授权处理。）；

（3）供应商声明书（必须提供原件，格式见第六部分附件六）；

（4）供应商资格声明（必须提供原件，格式见第六部分附件七）；

（5）银行资信证明（开具要求见第六部分附件八，供应商基本帐户开户银行出具的资信良好证明。银行资信证明一般应是为本次磋商出具的原件，如提供开标日前六个月内开具的用于他次投标的银行资信证明的复印件也可）；

（6）磋商文件中供应商特定资格条件要求的资格证明文件（如有)：

（7）供应商其它的一些证明材料（复印件加盖供应商公章，要求见第六部分附件四）

1.6.2.2 商务技术文件

（1）商务条款响应表（格式见第六部分附件九）；

（2）技术规格偏离表（格式见第六部分附件十）；

（3）供应商认为需要的其它技术文件和说明；

1.7.  磋商响应文件的编写、格式、签署及装订

1.7.1供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

1.7.2 磋商响应文件按本须知1.6条款要求编制，装订成册。磋商响应文件中需要加盖公章、法定代表人签字或授权代表人签字的应进行签署和盖章。

1.7.3 磋商响应文件语言：中文，当不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.7.4 报价一览表应按格式完整填写，不得自行增减内容。

1.7.5 磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

1.7.6 磋商响应文件正本一份、副本五份、电子文本一份（第二部分“磋商采购资料表”2.13另有要求的则从其规定），正本须打印或墨水填写，在封面盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交复印件。若正本与副本不符，以正本为准。

1.7.7 磋商响应文件因模糊或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

1.8   磋商响应文件的密封、标记和递送

1.8.1 磋商响应文件递交时应密封完好，封口处必须盖有供应商单位公章。密封袋上注明项目编号、项目名称、供应商名称，并注明“磋商响应文件”字样。采购代理机构不接受未按规定密封的磋商响应文件。

1.9   接收磋商响应文件截止时间

1.9.1 接收磋商响应文件截止时间见本采购文件第二部分“磋商采购资料表”2.14条款。供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构将拒收。

1.9.2 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，补充、修改的内容须法定代表人或授权代表人签字并在截止时间前密封提交。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在截止时间之后,供应商不得对其磋商响应文件进行补充、修改和撤回。

1.9.3 采购人因故需推迟接收磋商响应文件截止时间和开始磋商时间的，采购代理机构应提前以书面（含传真）的形式通知所有磋商文件收受人。供应商应在收到通知后立即用传真方式向采购代理机构回复。在这种情况下，采购代理机构和潜在供应商相应的权利和义务将受到新的截止期的约束。

# 1.10 竞争性磋商小组

1.10.1竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。评审专家将按规定在政府采购评审专家库中随机抽取。磋商小组成员名单在磋商结果确定之前依法保密。

1.10.2磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.10.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

1.11 竞争性磋商程序与评定成交的标准

1.11.1竞争性磋商程序见“磋商采购资料表”2.25条款。

1.11.2评定成交的标准见磋商文件第三部分“评定成交的标准”。

1.12  磋商响应文件的澄清

1.12.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清。供应商的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.12.2 磋商小组要求供应商澄清应当以书面形式作出。

1.12.3供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。书面澄清将作为响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

1.12.4供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

1.13  成交结果通知

1.13.1 磋商小组将根据“评定成交的标准”确定的评议方法和原则，按照磋商结果排序，确定排序第一的成交候选人为推荐成交供应商。成交供应商如拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，依此类推；采购人也可以重新组织采购。

1.13.2 采购人确认评审结果后，采购代理机构将在磋商文件载明的采购信息发布媒体上发布成交结果公告。

1.13.3 确定成交通知书发出后，若成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责

任，确定成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

1.13.4 供应商若对成交结果有异议，可在质疑有效期内向采购人或采购代理机构提出书面质疑，采购人将在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。

1.14 评审过程中无效磋商响应文件的认定：

1.14.1有下列情形之一的磋商响应文件被认定没有实质性响应磋商文件要求，为无效磋商响应文件：

（1）未交纳磋商保证金或金额不足的、未按磋商文件规定的时间交纳磋商保证金的、磋商保证金形式或磋商保证金保函出具不符合磋商文件要求的；

（2）资格证明文件未按照磋商文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合磋商文件要求的；

（3）超出经营范围投标的；

（4）磋商有效期不符合磋商文件要求的；

（5）磋商响应文件的组成或磋商响应文件数量不符合磋商文件要求的；

（6）磋商响应文件的签署与盖章等不符合磋商文件要求的；

（7）磋商文件标注有“*”号的条款为“实质性要求”条款，磋商响应文件对这些条款有负偏离的；未标注有“*”号的条款负偏离达到或超过磋商文件规定数量的；上述偏离的认定由磋商小组进行评议；

（8）“技术规格偏离表“或”商务条款偏离表“有缺项、漏项且磋商小组认定该缺项、漏项使得磋商响应文件没有对磋商文件的要求作出实质性响应的；

（9）磋商响应文件有包含价格调整要求的或有采购人不能接受的其他条件的；

（10）磋商小组经过审查，认定磋商响应文件虚假应标的；

（11）磋商响应文件有不符合国家法律、法规规定的。

# 1.14.2 磋商程序的终止：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购程序，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商仅有一家的。

1.15  签订合同

1.15.1 确定成交供应商在采购代理机构发出确定成交通知书的30日内,应与采购人按照竞争性磋商文件和确定成交供应商的磋商响应文件的约定内容签订书面合同。否则按本须知第1.4条的规定处理。

1.15.2 竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

1.16  履约保证金保函

1.16.1确定成交供应商在签订合同时，应向买方提供履约保证金保函。（本采购文件“磋商采购资料表”2.16、2.17条若另有规定，则从其规定）。

1.16.2履约保证金保函的有效期至卖方完成合同规定的义务，采购人在交接验收文件上签字时止。

1.16.3确定成交供应商如不按本须知第1.16.1条的规定提交的，采购人有权按本须知第1.4.2条规定处理。

1.17 保密

1.17.1成交结果公告发布之前，磋商小组名单应该保密。磋商小组成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评议过程保密，不得向供应商或其他无关的人员透露。

1.18 磋商服务费

1.18.1确定成交供应商应向采购代理机构支付磋商服务费。磋商服务费的收费依据及相关规定载明在本采购文件第二部分2.29条款。

1.19政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.19.1  参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：
（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；
（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.19.2  参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见附件）。

1.19.3  对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第三部分评定成交的标准（如有）。

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第三部分评定成交的标准（如有）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。
组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.19.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

1.19.5 《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

1.20采购文件对供应商质疑的相关规定

1.20.1 供应商提出质疑应当符合下列条件：

（1）质疑人是直接参加政府采购活动的供应商；

（2）质疑人与质疑事项存在利害关系；

（3）质疑事项符合相关法律法规和省级以上财政部门的规定；

（4）在质疑有效期内以书面形式提出质疑；

1.20.2  供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑。提出质疑的有效期计算，依照下列规定：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商收到采购文件之日起计算。（中央预算单位项目适用）/对采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商收到采购文件之日起计算，但采购文件在发售截止日后获得的，质疑期限应当自采购公告载明的发售截止之日起计算，且应当在投标截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对成交结果提出质疑的，质疑期限自成交结果公告期限届满之日起计算。

1.20.3  未购买采购文件的供应商，应视为未参加政府采购活动，一般不得提出质疑；未提交采购响应文件的供应商，应视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

1.20.4  供应商质疑实行实名制，质疑书应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

1.20.5 质疑应当以书面形式提出，质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑书。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。采取邮寄方式送达质疑书的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。采取传真方式送达质疑书的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。在质疑有限期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。1.20.6不符合以上规定的质疑为无效质疑，采购人或采购代理机构将不予答复。

第二部分  采购公告及竞争性磋商采购资料表

一、采购公告

发布日期：2016年9月6日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其它有关办法，宁波市国际招标有限公司就浙江大学宁波理工学院采购傅立叶变换近红外光谱仪项目进行竞争性磋商采购，现邀请合格供应商参加响应报价。

一、项目采购编号：NBITC-20165029G磋

二、项目概况：采购项目名称、主要需求：

| 子包号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 傅立叶变换近红外光谱仪 | 1台 | 详见第四部分 |

三、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的一般资格条件的规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、不接受联合体磋商响应报价。

四、采购文件发售期限：自采购公告发布之日起至2016年9月14日17 时30分止（北京时间08:30-11:30, 14:00-17:30，节假日除外）。

五、采购文件发售形式、售价及购买地点、联系电话：

1、采购文件售价为每子包300 元人民币，售后不退。

2、采购代理机构只出售电子文本形式的采购文件；潜在供应商可到采购代理机构现场购买或进行网上购买，如需网上购买，请每子包另付50 元人民币信息服务费，并请按下述户名、开户银行及帐号汇款（汇款单上应注明汇款用途及采购编号、子包号）。

户名：宁波市国际招标有限公司

开户银行及帐号：

上海浦东发展银行宁波分行江北支行     帐号94090154800000191

网上购买采购文件流程：进入“宁波市国际招标有限公司”网站（网址：http://www.nbbidding.com/a/），点击采购公告栏目的“MORE”，在“标题”栏里找到本项目的采购公告，点击公告标题进入对应项目的采购公告界面，再点击“网上购买标书申请”按钮，进入购买申请界面，按照系统提示进行操作。

3、购买地点：宁波市国际招标有限公司305室，联系电话0574-87386429，传真0574-87642508。

六、磋商响应截止时间：2016 年9月19日13时45分（北京时间）

七、磋商地点：宁波市国际招标有限公司四楼（宁波市江北区正大巷32号）

八、磋商开始时间：2016 年9月19日13时45分（北京时间）

九、磋商地点：宁波市国际招标有限公司四楼（宁波市江北区正大巷32号）

十：其他注意事项：

1、参加磋商响应的供应商在磋商前必须到“宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）”上成功进行注册登记。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的磋商响应；

3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的磋商响应。

4、未购买采购文件者的磋商响应将被拒绝。

采购代理机构：宁波市国际招标有限公司
地址：宁波市江北区正大巷32号

联系人：张建国  吴  婧  黄健敏

联系电话： 0574－87388504，87195253

传    真： 0574－87195253

采购人：浙江大学宁波理工学院

联系人：林老师

联系电话：0574-88229027

联系地址：宁波市鄞州区钱湖南路1号

二、磋商采购资料表

本部分各条款是关于本次竞争性磋商采购活动的具体说明和要求，如与第一部分有矛盾的，应以此为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 2.1 | 采购人名称： 浙江大学宁波理工学院 采购人地址、电话、传真：宁波市鄞州区钱湖南路1号 电话：0574-88229027 |
| 2.2 | 采购项目名称： 采购傅立叶变换近红外光谱仪项目合同 |
| 2.3 | 采购代理机构名称： 宁波市国际招标有限公司 开户银行及帐号： 户 名 宁波市国际招标有限公司 开户银行 上海浦东发展银行宁波分行江北支行 帐 号 94090154800000191 |
| 报 价 和 货 币 |
| *2.5 | 投标报价：国内产品报：学校交付价（人民币含税价） 进口产品报：CIP学校（人民币,不含税价） 进口设备报价的人民币与美元按1:6.85换算 (在分项报价表中同时注明对应的美元价) 报价包含设备价、6.18条款规定的零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、按照本册第八部分“技术规格”要求的维护保养价格等 本项目采购预算总额：40万元人民币 超过采购预算的投标报价为废标 |
| 2.6 | 报价货币：人民币 |
| 响 应 文 件 的 编 制 和 递 交 |
| *2.7 | 供应商资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的一般资格条件的规定： 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、不接受联合体磋商响应报价。 |
| *2.8 | 磋商保证金金额：8000元人民币 未成交供应商的磋商保证金，在采购代理机构发出成交通知书之日起5个工作日原款退还。成交供应商的磋商保证金在采购合同签订完成、且付清采购代理机构服务费后5个工作日原款退还。 |
| *2.9 | 磋商保证金形式： 可选择：银行汇票、银行电汇（必须从供应商单位账户汇出）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、由金融机构出具的银行保函。不接受现金交纳形式。 磋商保证金交纳时间要求：须在磋商开始前一日下午5点前到达本招标代理公司账上。否则为无效磋商响应。 账号户名：宁波市国际招标有限公司 开户银行及账号： 上海浦东发展银行宁波分行江北支行 账号94090154800000191 |
| *2.10 | 磋商响应文件的组成及要求： 见“竞争性磋商须知”第1.6条款 |
| 2.11 | 报价的价格构成： 1.产品基本价格包括：产品主机价、备品备件价、专用工具价、需要配备的仪器附件价格等，国内产品报出厂价，国外产品报到岸价； 2.运输保险价格包括：运达采购人单位的国内的运输费，保险费； 3.安装调试和培训费； 4.后续服务或维护保养费 |
| *2.12 | 磋商有效期： 60 天 |
| *2.13 | 磋商响应文件数量要求，正本： 1 份、副本：5份、电子文本(建议光盘) 1 份 |
| 2.14 | 磋商响应文件递交截止时间并开始磋商时间： 2016 年9月19日13：45 磋商响应文件递交至：宁波市江北区正大巷32号宁波市国际招标有限公司四楼开标大厅 |
| 2.15 | 其他应注意的事项： 1.各供应商应在磋商响应文件递交截止时间之前提交磋商响应文件； 2.在磋商过程中，磋商小组有可能要求供应商出具由供应商代表签字的书面澄清，该澄清应视为磋商响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。 |
| 商 务 条 款 |
| 2.16 | 履约保证金金额：不适用 |
| 2.17 | 履约保证金形式：不适用 |
| *2.18 | 交货期：合同签订后 60 日内 |
| 2.19 | 应提供的伴随服务： 安装、调试、培训等 |
| 2.20 | 备品备件要求：见表C。 |
| *2.21 | 质量保证期（或保修期）： 1年 质保期自验收签字之日起计算。质保期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用均由卖方负担 质保期内被免费更换的零部件质量保证： 2年 |
| 2.22 | 售后服务： 1）卖方应在规定的期限内完成安装调试，如因卖方责任而造成的延期而产生的费用由卖方负担。 2）设备安装调试后，供货方应免费提供技术服务和培训：卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。培训内容包括设备的基本原理、操作、一般维护保养知识及设备拆装维修。供货方应提供设备对应的教学资料一套，并负责为买方提供必要的培训。 3）卖方应在宁波市内设立服务机构，并配有专业维修工程师，便于买方购买备件，并在买方需要时及时提供优质的技术服务。 4）质保期自验收签字之日起计算。质保期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由厂家负担。 售货服务的响应速度要求：免费维护或更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后 1 小时内响应，24小时内到达现场。 |
| *2.23 | 付款方法和条件： 1）设备及软件安装、调试、验收合格，支付合同总额的90%。 2）10%的余款作为质保金，满一年以后无质量问题十五个工作日内付清，不计利息。 |
| 2.24 | 产品安装现场： 学校内指定地点 |
| 竞 争 性 磋 商 程 序 |
| 2.25 | 1.供应商在规定的截止时间之前提交磋商响应文件；供应商少于3家的，本次磋商采购程序依法终止。 2.竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间到后对供应商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应磋商文件的要求； 3.未实质性响应磋商文件的供应商，磋商小组应当场告之，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商； 4.参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（第二次报价），提交最后报价的供应商不得少于3家； 5.磋商小组按照评定成交的标准确定成交候选人； 6.采购人确定成交供应商； 7.采购人与成交供应商签订合同。 |
| 竞 争 性 磋 商 其 它 约 定 |
| 2.26 | 磋商小组在磋商过程中不得变动磋商文件的内容。/磋商小组在磋商过程中，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动技术规格要求/服务要求/合同条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认同意。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。 |
| 授 予 合 同 |
| 2.27 | 按照磋商文件的规定、成交供应商的响应文件、成交通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 合同签订时间：成交通知书发出7日内 |
| 2.28 | 验收：采购人自行验收，验收要求见产品技术规格要求第（五）条。 |
| 服 务 费 |
| 2.29 | 1.本招标代理公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知、原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准和甬资交管办[2014]4号通知，按照成交通知书确定的成交总金额和甬资交管办[2014]4号通知的规定，向成交供应商收取磋商服务费。 2.成交供应商应在本公司发出成交通知书5个工作日内向本招标公司支付磋商服务费。 3.磋商服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 4.成交供应商如未按以上1条和2条规定办理，本招标代理公司有权从其磋商保证金中收取，并对不足部分进行追索。 |

注意：1、 本表内打有“*”号的条款为“实质性要求”条款，磋商响应文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效响应。

2、 本次采购项目信息发布媒体：

中国政府采购网       www.ccgp.gov.cn

中国采购与招标网      www.chinabidding.com.cn

中国宁波政府采购网        www.nbzfcg.cn

宁波市国际招标有限公司网 www.nbbidding.com

第三部分  评定成交的标准

本评定成交的标准是对 “竞争性磋商须知”中相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评定成交的标准为准。

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的小型和微型企业产品的价格给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

●评定方法：综合评分法

1、每位评委独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

2、各评委的综合评分的算术平均值（算术平均值以四舍五入方法保留小数后1位）为最终评定结果得分，评定结果按照得分的高低次序排列；

3、合格磋商响应供应商的评定得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评定得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的磋商响应供应商为成交候选人，排名第二的磋商响应供应商为候补成交候选人。

评分标准（兼评委打分表）

# 采购编号：NBITC-20165029G磋

| 投标单位 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 分 50 分 | 设备先进性（15分）： 对各投标人所投设备的技术先进性，结构合理性、指标优越性等进行评定。 “优”得15-12分；“中”得11-6分，“差”得5-0分； |  |  |  |
|  | 设备综合性（10分）： 对各投标人所投设备的综合性能，配置合理性、配件的标准化程度等进行评定。“优”得10-8分；“中”得7-4分，“差”得3-0分； |  |  |  |
|  | 技术资料完整性（5分）： 对各投标人提供的测试与验收方案以及技术资料、教学资料、培训资料的完整性等进行评定。“优”得5-4分，“中”得3-2分，“差”得1分； |  |  |  |
|  | 技术指标响应性（20分）： 完全响应招标文件产品的技术和规格要求表中未标“*”指标的得20分；每偏离一项扣3分，偏离超过3项为0分 |  |  |  |
| 商 务 分 15 分 | 同类项目的业绩（5分）： 投标人提供自2013年以来已完成或已签署合同的同类业绩（须提供合同复印件或中标通知书），每提供一个业绩得1分，最高得5分。（同一单位多个合同只能计1例） |  |  |  |
|  | 售后服务能力（3分）： 在宁波市有固定维修站得3分；在省内其他地区设有固定维修站得1分；固定维修站在上述地区外，得0分； |  |  |  |
|  | 商务响应程度（5分）： 付款条件、交付时间响应招标文件得5分；付款条件有偏离，此项得0分；交付时间偏离在一周内，减2分，偏离超过一周，此项为0分。 |  |  |  |
|  | 管理体系、资信证明（2分）： 有ISO质量管理体系证书且在有效期内的得1分，没有或已过有效期的得0分；有银行资信证明且资金结算无不良记录得1分，没有该证明或资金结算有不良记录得0分。 |  |  |  |
| 价 格 分 35 分 | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有） 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×35 投标报价得分以四舍五入保留小数点后一位。 |  |  |  |

注：技术参数中标有“*”条款为主要技术参数，任何偏离将导致废标

打分说明：

（1）报价中如有功能配置重大缺项的，其投标价加上其他投标商投标中最好的性能或功能配置的相应价格，再计算其价格分；

（2）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

评委签名：                             时间：

# 第四部分  产品清单及技术规格

## 采购项目清单

| 子包号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 傅立叶变换近红外光谱仪（进口） | 1台 |

交货期及交货地点的要求请见第一部分磋商采购资料表第2.18条款

二、产品技术规格

A 产品概况

表A  （此表由供应商按报价产品情况如实填写）

| 品 目 |  | 产 品 名 称 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 产品投放市场年份 |  | 制造商 |  |
| 近 三 年 业 绩 | 用 户 名 | 数量 | 供货年份 | 联 系 电 话 |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |
| 产品的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |

B.产品的技术和规格要求

表B   产品的技术和规格要求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器配置 |  |
| 1.1 | 傅立叶变换近红外光谱仪主机 1台 |  |
| 1.2 | 积分球模块（含InGaAs检测器）1个 |  |
| 1.3 | 透射模块（含InGaAs检测器）1个 |  |
| 1.4 | 5cm石英样品杯 1个 |  |
| 1.5 | 独立化学计量学软件 1套 |  |
| 1.6 | 主流品牌台式计算机一台 |  |
| 1.7 | 激光打印机一台 |  |
| 2 | 主机技术规格 |  |
| *2.1 | 近红外光源：高能量空气冷却近红外光源，光源和激光器的更换可用户自行进行，无需调整光路。 光谱范围：12800- 3800 cm-1； 分辨率：优于2 cm-1； 波数准确度：优于0.03 cm-1； 透光率精度：优于0.1%T； 仪器自身波数重现性：10次测量的标准偏差 < 0.006 cm-1； 仪器间波数重现性：优于0.05 cm-1；（为模型转移数据对接非常重要的参数） |  |
| *2.2 | 干涉仪：具有动态校准功能的迈克尔逊干涉仪，非角镜式干涉仪，高速动态调整速度为每秒10万次以上。 |  |
| *2.3 | 分束器：近红外专用的CaF2分束器。 |  |
| *2.4 | 检测器：仪器配备有2个InGaAs检测器。 |  |
| *2.5 | 模块化设计：仪器要同时配备透射、积分球模块，各个采样模块均有独立的检测器，软件控制自动切换，无需人工手动更换。 |  |
| 3 | 采样模块技术规格 |  |
| 3.1 | 透射测量方式：采用InGaAs检测器；可用于分析液体及包装材料、薄膜类固体样品；配置自动穿梭切换检测系统，可在不取离样品的情况下自动背景测定； |  |
| 3.2 | 积分球漫反射测量方式；采用InGaAs检测器；配置样品旋转器，可测定粉末、颗粒等样品，背景自动采集； |  |
| 4 | 软件技术规格 |  |
| 4.1 | 提供专用的近红外软件，软件操作简便，中英文操作界面可根据用户的需求进行切换使用，具有标准的操作流程SOP。 |  |
| 4.2 | 定量分析模块：提供偏最小二乘法（PLS）、主成分分析（PCR）、经典最小二乘回归（CLS）、逐步多元线性回归（SMLR）等定量分析算法；定量模型的建立简便易操作，能进行各项参数的自动优化，支持不同仪器间定量模型的转移。 |  |
| 4.3 | 定性分析模块：提供光谱检索、快速比较、相似度计算、马氏距离判别和SIMCA模式识别等定性分析算法。 |  |
| 4.4 | 提供多种光谱数据的预处理方法； 提供内部验证和交叉验证等多种验证方法；定性和定量分析功能均能输出完备的数据分析报告与图表。 |  |

### 表C  零备件价格清单

质保期后 3 年内的零、备件报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 （到学校价） | 总 价 （到学校价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表是供设备质保期后正常运行 3年所需的必备的零件，专用工具等的报价表，由投标人填写，费用不包括在投标总价中。请投标人按招标子包分别列出。设备在质保期内维持正常运转所需的零备件、辅助材料等，应随设备一起提供，不列入表内。

第五部分  合同条款及合同格式

合同格式

合       同

（供签约参考）

合同编号：

签约日期和地点：     年    月    日 于（地点）

鉴于买方为获得     （产品和服务名称）     而邀请卖方提供竞争性磋商采购的报价，并接受了卖方以总金额  （币种、用文字表示的合同总价）  （以下简称合同价）提供的产品和服务的报价。本合同由    （买方名）  （以下简称买方）为一方和  （卖方名）   （以下简称卖方）为另一方按以下条款和条件签署。

本合同在此声明，下述附件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

- 合同条款；

- 采购本产品的竞争性磋商文件；

- 卖方的报价文件；

- 确定成交通知书；

- 卖方在竞争性磋商中提供的澄清文件。

- 合同产品和服务的名称、数量及价格

| 产品名称 | 型 号 | 数 量 | 制造商名 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价（大写金额） |  |

本合同总价内包含的内容：

- 质量保证金与质保期

质量保证期：按照竞争性磋商文件的约定和报价文件的承诺。质量保证期为合同产品完成终交验收日起      个月。

履约保证金：卖方在本合同签订时向买方提供       元（合合同金额10 %）的履约保证金保函。保函有效期至合同产品完成终交验收手续时止。

质量保证金：合同中金额为       元的部分（合合同金额   %）作为质量保证金，质量保证期满    天内买方向卖方付清该款。

3、 付款方式及付款期：

4、 交货批次、数量、时间及交货地点：

5、其他约定事项：

- 卖方交付技术资料的时间和数量（包括技术资料的名称）；

- 产品运达现场后的检验的约定（如由谁负责）；

- 关于安装调试和终交验收的约定（如安装配合条件、完成安装的周期、终交验收）；

- 误期交货的赔偿约定；

- 卖方随产品交货向买方提供进口产品的海关完税证明文件，若卖方未能提供上述证明文件，买方有权拒收并向买方提出违约索赔；

- 其他约定：（如技术培训、运输保险等）

6、鉴于买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物与服务并修补缺陷。

鉴于卖方将按本合同规定提供货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向买方支付合同价或其它按合同应支付的金额。

7、合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章，且买方收到卖方提交的履约保证金保函之后生效。

本合同一式    份，双方各执    份。

买  方：                          卖  方：

名  称：（印章）                   名  称：（印章）

全权代表（签字）：                 全权代表（签字）：

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

户    名：                        户    名：

帐    号：                        帐    号：

第六部分  附件（格式）

附件一

报 价 函

致（采购代理机构）                   ：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）

为本公司合法代理人，参加贵方组织的          （竞争性磋商编号、磋商项目名称）      竞争性磋商活动，代表本公司处理磋商采购活动中的一切事宜，为对     （产品名称）              进行报价，在此：

- 提供 “竞争性磋商文件”规定的全部响应文件：

- 磋商响应文件正本1份，副本   份；

（2） 包含磋商响应文件的电子文本   份；

- 提交的保证金为人民币           元，保证金为  （形式）   。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）报价产品的总价为（大写）：                   元人民币。

本报价已经包含了经营应纳的税金及竞争性磋商文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在报价有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本磋商响应文件自接受磋商响应文件截止之日起       天内有效。

（3） 我们已详细审查全部竞争性磋商文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。

（4） 保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。

- 保证在被确定为成交供应商后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务，并保证按照竞争性磋商文件的规定支付中介服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

- 我们郑重声明：本磋商响应文件提供的情况和文件完全是真实的，我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

- 与本竞争性磋商采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供 应 商 单 位  （盖章）：                被授权代表人（签字）：

日      期：     年   月   日。

附件二

报价一览表

项目名称：                       竞争性磋商采购编号：

| 子包 | 名称 | 单价 （人民币元） | 报价合计 （人民币万元） | 保证金 （有或无） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总价（大写） |  |
| 报价声明 |  |

注：报价含义与附件三“分项报价表”中“报价”栏的含义相同，

“报价总价”应与附件一“报价函”中“报价产品的总价”一致。

供 应 商 （盖章）：

供应商代表（签字）：

日             期：

附件三                                    分 项 报 价 表

竞争性磋商采购编号：                    竞争性磋商采购项目名称：                              （价格单位：人民币万元）

| 子包号 | 报价产品名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 报价产品制造商名 | 报价 | 报价组成 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 产品 总价 | 产品单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输 保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部报价产品总金额： |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13                                      供应商单位（盖章）：

3、除填写本表外，报价方还应提供以下附件：

- 产品主要部件（包括附件）分项价目表

- 特殊工具清单及价目表                                                     供应商代表（签字）：

- 备品、备件清单及价目表

- 所需进口关键元器件、原材料清单及价目表                                   日             期：

附件四

一、供应商资格证明材料

1）营业执照副本（复印件）

2）税务登记证副本（复印件）

3）织织机构代码证副本（复印件）

4）磋商保证金交纳证明材料（银行下账回单或收据）（复印件）

说明：以上供应商资格证明材料的复印件均要加盖供应商公章。

二、供应商认为需提供的其他证明材料

附件五

法定代表人授权书

致 （采购代理机构）               ：

（供应商全称）      法定代表人  （姓名、职务）         授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵采购代理机构组织的   （竞争性磋商采购编号）、 (项目名称)                      项目的竞争性磋商采购活动，代表本公司处理竞争性磋商采购活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

法 定 代 表 人（签字）：

供应商单位全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职        务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

附件六

供应商声明书

致（招标代理公司）                   ：

（供应商全称）       参加贵方组织的          （竞争性磋商编号、采购项目名称）      竞争性磋商活动，特声明如下:

1、本供应商的经营项目及范围能满足采购人的要求，并对提供的资质等级副本、营业执照副本、授权委托书及磋商响应文件其他内容的真实性负责。

2、本供应商具有承担采购项目的供应能力，没有国家、地方或行业、部门市场禁入的情况。

3、本供应商对本项目所提供的服务承担全部的法律责任，如不能满足磋商响应文件中的承诺，本供应商愿意向采购人及招标代理公司支付违约金。

4、本供应商承诺报价不高于本企业承受能力。

5、本供应商在本项目的磋商响应过程中，保证具有独立、诚信、公正的立场，绝无串标、围标等现象发生。

6、本供应商未向采购人及招标代理公司及其员工或第三人，支付任何酬金或其它以便促成供应商成交的任何情形发生。

7、本供应商声明:本声明书和各项内容均属实，如经采购人及招标代理公司查实，发现有不属实的情况，采购人及招标代理公司可视其情况终止本供应商的磋商响应资格，并没收磋商保证金。

供 应 商 （盖章）：

供应商代表（签字）：

日             期：

附件七

供应商资格声明

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 单位组建时间 |  |
| 注册资本 |  | 单位固定资产总额 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 基本账户开户银行 |  | 基本账户银行账号 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |
| 单位人员状况 | 单位总人数 人； 其中， 高级称职 人 中级职称 人 初级职称 人 …… | 资质等级 |  |
|  |  | 近 年业绩 （需附上合同复印件） |  |

供 应 商 （盖章）：

供应商代表（签字）：

日             期：

附件八

银行资信证明

银行资信证明开具要求：

1.声明本银行是供应商的基本帐户开户银行 （非供应商基本账户的开户银行出具的资信证明无效，）。

2.证明供应商资金往来结算信誉情况良好。

3.落款应有银行公章或银行资信证明专用章或业务专用章、负责人姓名、签字及日期。

4.银行资信证明应是在磋商开始日前六个月之内出具的，否则为无效证明，有关企业资信等级的证明不能替代本证明。

5.银行资信证明一般应是为本次采购出具的原件，如提供磋商开始日前六个月内开具的用于他次投标的银行资信证明的复印件也可

6.银行资信证明不符合上述要求的为无效投标。

附件九

商务条款响应表

项目名称：                               竞争性磋商采购编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 磋商响应文件的响应 | （偏离）说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注明：请对应第二部分“磋商采购资料表”中的“商务条款”要求做出应答。

供应商代表签字：

附件十

技术条款响应表

采购项目名称：                               采购编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 磋商响应文件的响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供 应 商 （盖章）：

供应商代表（签字）：

日             期：

附件十一

无重大违法记录声明

本单位在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录，特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供 应 商 （盖章）：

供应商代表（签字）：

日             期：

（填写说明：政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 ）

附件十二

国外制造商出具的授权函

（当投标货物为进口且投标人为贸易公司时需提供）

致：（招标代理公司）

我们（国外制造商名称）是按  （国家名称） 法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式注册的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方办理贵方（招标编号）招标项目的投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

(4)我方承诺， （贸易公司名称）一旦中标，我公司提供的货物将纳入本公司的售货服务系统，向用户提供质保期内的维护保养和正常运行的备件供应。

我方于        年    月    日签署本文件，  （贸易公司名称）于      年

月     日接受此件，以此为证。

贸易公司（公章）                         制造商名称：

签字人姓名职务（印刷体）                 签字人姓名职务（印刷体）

签字人签名                               签字人签名

附件十三：

磋商保证金退回联系单、增值税专用发票开票信息

特别提示：为了做好招标服务工作，提高工作效率，方便投标保证金的退回以及开具增值税专用发票，请投标人认真填写本附件内容，并将本附件附在开标一览表后面一并提交。

投标保证金退回以及开票信息账户、账号和联系人等联系方式

磋商项目名称：

磋商项目编号：

磋商子包号（品目号）：

| 收款单位 |  |
| --- | --- |
| 收款银行 |  |
| 收款账号 |  |
| 开户行及账号 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 联系人 | 姓名： | 职务： |
| 联系电话 | 座机： | 手机： |
| 地址 |  |