宁波市中心血站医疗设备采购项目

招 标 文 件

招标编号：NBITC-20163796G

招标人：宁波市中心血站

招标代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2016年12月

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	4

第三部分  合同主要条款	17

第四部分  技术要求	24

第五部分  评分标准	27

第六部分  投标文件格式	29

# 第一部分  招标公告

发布日期：2016年12月9日

公告期限：2016年12月 9日至2016年12月 16 日

宁波市国际招标有限公司受宁波市中心血站委托，就“宁波市中心血站医疗设备采购项目”进行国内公开招标采购，现邀请符合资格条件的投标人前来投标。

一、招标编号：NBITC-20163796G

二、项目名称：宁波市中心血站医疗设备采购项目

三、招标内容：

| 子包 | 设备名称 | 数量 | 预算（人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 自动贴签机 | 1台 | 63万元 |
| 二 | 大容量离心机 | 1台 | 40万元 |

四、资金来源

资金来源：财政拨款。

五、投标人资格条件

1、在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力且能够提供相关服务、具有法人资格的供应商。

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、购买了采购文件且在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和招标机构。

4、本次招标不接受联合体投标。

5、供应商其他条件：无。

六、购买招标文件及开标相关信息

1、招标文件售价：每子包售价人民币300元（售后不退）。如需邮购或网上购买，请另付50 元人民币特快专递费或信息服务费，并请按下述户名、开户银行及帐号汇款（汇款单上应注明汇款用途及采购编号、子包号），本公司不对邮寄过程中的遗失负责。

2、网上购买标书流程：进入“宁波市国际招标有限公司”网站（网址：http://www.nbbidding.com/a/），点击招标公告栏目的“MORE”，在“标题”栏里找到本项目的招标公告，点击公告标题进入对应项目的招标公告界面，再点击“网上购买标书申请”按钮，进入购买申请界面，按照系统提示进行操作。

3、微信购买标书流程：

关注微信公众号，可用手机直接扫描公布的二维码或者在公众号输入： “宁波国招”，进入“通知公告”，点击“招标公告”，在“标题”栏里找到本项目的招标公告，点击公告标题进入对应项目的招标公告界面，再点击“微信购买标书申请”按钮，进入购买申请界面，按照系统提示进行操作。购买人可通过网上银行或手机银行支付方式进行付款，系统暂不支持微信等第三方支付方式。

联系电话：0574-87386429；传真：0574-87642508。

温馨提示：供应商付款后应及时将汇款底单按上述号码直接传真至我公司财务处专职标书发售人员，并在底单上注明供应商的单位名称和需要购买标书的项目编号和子包号，如未按此要求操作，供应商将有可能不能及时收到可下载标书的验证码，请给予配合。

3、购买招标文件时间和地点：

时间：2016年12月9日至2016年12月16日，每天上午08：30至11：30，下午14：00至16：00（北京时间、节假日除外）。

地点：宁波市国际招标有限公司（江北区正大巷32号）305室

4、投标截止时间和开标时间：

2016年12月 29 日13：45（北京时间），逾期送达或送达的投标文件不符合本招标文件规定的恕不接受。届时请参加投标的单位派代表出席开标仪式。

5、开标地点：宁波市国际招标有限公司四楼开标大厅

6、投标文件的递交：投标文件请于开标当日、投标截止时间之前由专人送达开标地点,以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的投标文件将不予接受，逾期送达或不符合本招标文件规定的投标文件恕不接受。

七、采购人及招标机构相关信息

采购人：宁波市中心血站

地址：宁波市海曙区西北街22号

联系人：林主任

联系电话：0574-87848279

招标机构名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区正大巷32号    邮编：315020

联系人：严锋、章海波、翁伟冬

联系电话：0574－87295348  87629230   传真：0574－87388460

电子邮件：nbitc@126.com

户名：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

帐号：94090154800000191

八、本招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）、宁波市国际招标有限公司网（www.nbbidding.com）上进行发布。

九、其他事项：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标；

2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

3、未购买采购文件者的投标将被拒绝。

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

注：1、本须知前附表是对投标人须知的修改和补充，如有矛盾，均以本表为准。

2、本附表中“*”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合即按无效投标处理。

| 条款号 | 类别 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人 | 宁波市中心血站 |
| 2.2 | 招标人 | 宁波市中心血站 联系人：林主任 联系电话：0574-87848279 |
| 2.3 | 招标代理机构 | 宁波市国际招标有限公司 |
| 2.4 | 采购项目名称 | 宁波市中心血站医疗设备采购项目 |
| 投标基本原则 |
| *3.1 | 投标人资质要求 | 1、在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力且能够提供相关服务、具有法人资格的供应商。 2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 3、购买了采购文件且在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和招标机构。 4、本次招标不接受联合体投标。 5、供应商其他条件：无。 |
| 投标文件编制 |
| 12 | 投标 报价 | 1、报价以人民币元为计算单位。 2、按要求的格式内容填写报价。 3、投标报价为投标人为完成本项目，实现招标文件中规定的本项目采购内容和范围并达到相关标准所需要的全部费用。 |
| *13 | 项目预算 | 详见第一部分招标公告，超过预算的投标将被拒绝。 |
| *15 | 投标有效期 | 90日历天（从开标日起计算）。 |
| 投标文件准备与递交 |
| *14 | 投标保证金 | 投标保证金金额：项目预算的2%； 递交时间：2016年12月27日16:00时前汇入我公司账号（否则以无效标处理）。 开户单位名称：宁波市国际招标有限公司 开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行 帐 号：94090154800000191 中标人的投标保证金在签订合同，并提交了履约保证金和付清招标服务费后原额退还； 未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内原额退还。 投标保证金形式：可选择：银行汇票、银行电汇（必须从供应商单位基本账户汇出）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、由金融机构出具的银行保函。不接受现金交纳形式。须在开标日前到达本招标代理公司账上。 投标保证金保函应在投标有效期满后30 天有效，或本招标公司与投标人书面协定延长的有效期后30天有效。 |
| 16.1 | 投标文件份数 | 投标文件正本1份、副本4份，投标一览表正本1份。投标文件的电子版1份 |
| 18 | 投标截止日期 | 2016年12月29日13：45前（北京时间） 地点： 宁波市国际招标有限公司四楼开标大厅 |
| 20.1 | 开标日期、地点 | 2016年12月29日13：45（北京时间） 地点：宁波市国际招标有限公司四楼开标大厅 |
| 评标与中标原则 |
| 26.1 | 评标 方法 | 综合评分法 |
| 26.2 | 对小微企业投标人价格扣除 | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本项目将对小微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。 注：投标人及小微企业服务提供商均须提供《中小企业声明函》，并提供加盖单位公章的声明函附件（须说明投标人和服务提供商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况），否则不得被认定为小微企业，评标时其投标价格不予扣除。 |
| 29 | 中标 原则 | 按综合评分由高到低的排名顺序推荐中标候选人。 |
| 合同授予 |
| 35 | 履约保证金 | 签订合同后7个工作日内，中标人须按中标金额的10 %向采购人交纳履约保证金。 履约保证金形式：按照采购人规定的形式提供履约保函或电汇。 |
| 36 | 中标 服务费 | 中标服务费：中标人在领取中标通知书时向宁波市国际招标有限公司一次性交纳中标服务费。中标服务费金额为以中标人的投标报价金额作为计算基数，参照国家计委(计价格【2002】1980)号文件规定，按中标通知书的中标金额向中标人收取。 |
| 合同通用条款 |
| *37 | 付款条件 | （1）合同签订生效后7个工作日内，中标人向业主方（宁波市中心血站）支付合同价款的10%作为履约保证金； （2）货到业主单位且验收合格后付至合同总价的100%； （3）质保期结束后，如设备无质量问题情况下，退还中标方履约保证金。 |
| *38 | 项目实施周期与地点 | 1、项目实施地点：宁波市中心血站 2、项目实施周期：合同生效后30个工作日内或接业主通知 |
| *39 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 不允许转包 |

一、 总 则

1. 项目说明

  - 项目说明见“投标须知前附表”。

2. 定义

2.1“采购人”系指宁波市中心血站。

2.2“招标人”系指宁波市中心血站。

2.3“招标机构”系指。

2.4“投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的单位。

2.5 “货物或服务”系指中标人按招标文件规定向招标人提供的产品或服务。包括招标文件要求的所有服务以及合同中规定的投标人应承担的其他义务。

2.6“*”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合即将按无效投标处理。

2.7“中小企业”系指满足《财政部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）第二条规定的企业。

3. 合格的投标人

3.1具有本项目生产、供应及实施能力，符合投标人资质要求，承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人均可参加投标。

3.2投标人资质要求详见本项目投标人须知前附表。

3.3投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的中国法律和法规。

4. 投标费用

4.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 通知

5.1对与本项目有关的通知，招标人/招标机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已登记备案并购买了招标文件的投标人（潜在投标人），传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知后按规定时间以书面方式予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，招标人/招标机构不承担责任。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人没有对招标文件做出全面的实质性响应是投标人的风险。招标人有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

二、招标文件说明

6. 招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明投标人所需提供的服务以及其它类似的义务、招标投标程序和合同条款。招标文件包括如下六部分内容：

第一部分投标邀请（招标公告）

第二部分投标人须知

第三部分合同主要条款

第四部分技术要求

第五部分评分标准

第六部分投标文件格式

7. 招标文件的澄清和修改

7.1任何已登记备案并购买了招标文件的潜在投标人，在发现招标文件存在混淆或错乱等问题时，可要求招标人/招标机构对招标文件进行澄清。澄清要求应在投标截止期十日前，按投标邀请书中的联系地址以书面形式送达招标人/招标机构，招标人/招标机构将以书面形式予以答复，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

7.2在投标截止期十五日前任何时候，招标人/招标机构无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行澄清和修改。该文件为招标文件的组成部分，对所有购买了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.3对招标文件的澄清和修改，将书面通知已购买招标文件的潜在投标人。投标人应于收到补充文件后按规定的时间以书面形式回复确认。

7.4为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，招标人/招标机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，书面通知所有登记并备案并购买了招标文件的潜在投标人，同时在本次刊登招标公告的媒体上发布变更公告。招标人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

三、投标文件的编写

8. 投标语言

8.1投标文件及与投标相关的所有文件均应以中文书写。

9. 计量单位

9.1除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件由以下三类文件组成，应包括但不限于以下内容：

*第一类：基本文件

- 投标函；

- 开标一览表；

- 投标分项报价表；

- 投标保证金；

- 法定代表人授权书；

- 中标服务费承诺书。

第二类：商务及资格证明文件

- *商务条款偏离表；

- 投标人基本情况表以及投标人简介（包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、公司的场地环境、试验设备和软硬件设施等）；

- 资格声明文件，包括：

投标人资格声明；

中小企业声明函，仅当投标人为中小企业时须提供（投标人和小微企业服务提供商均须提供《中小企业声明函》及其符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》财库[2011]181号中规定的小微企业划分标准的相关证明文件，否则不作价格扣除）。

- *投标有效期内法人营业执照副本复印件（年检有效期内），加盖投标人公章；

- *投标有效期内税务登记证复印件（年检有效期内），加盖投标人公章；

- *投标人前三年（2013年2月1日至今）内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书，加盖投标人公章；

- 开标日前六个月内投标人基本账户开具的银行资信证明原件或复印件(加盖投标人公章，银行存款证明无效)；

- 其他采购文件要求（资格要求文件）或供应商认为有必要提供的文件资料。

第三类：技术应答文件

- *提供对采购文件第四部分《技术要求》相关要求的细致响应；须按照第四部分《技术要求》中的内容提供投标技术方案。技术规格偏离表：无法满足招标要求的条款须在技术偏离表中明确。

- 技术方案、实施方案；

- 组织方案、措施及进度计划安排；

- 供应商须针对本项目制定服务方案；

- 项目经理（负责人）的情况介绍（包括学历、证书情况及业绩情况）附相关证明材料；

- 供应商企业的同类项目业绩情况；

- 提供详尽的技术支持及售后服务方案及售后服务承诺；

- 其他采购文件要求或供应商认为有必要提供的文件资料。

投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标被拒绝。

11．投标文件格式

对于招标文件第六部分中已经提供了投标文件格式的，投标人须按提供的格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

12. 投标报价

12.1投标报价应包括投标人为完成本项目招标文件中规定的工作内容和范围所发生的全部费用，包括但不限于投标人须知前附表第12项列出的内容，以及与投标相关的所有成本、费用及税费（包括但不限于劳务费、人工费用、差旅费、设备投入费用、各种税费及与履行本项目有关的其他所有费用，下同）。投标人对于因估算错误或漏项或市场价格波动等导致的不可归责于招标人的风险一律由投标人承担。投标人填写的报价中如未加说明，则认为该报价已经按照本条款要求包含了上述全部费用。

12.2 投标人应在投标分项报价表中详细列出投标相关服务的价格，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按招标文件第六部分的格式填写，包括但不限于所列分项。

12.3投标分项报价表的投标报价应和开标一览表中的投标报价相一致，也包括投标人为完成本项目所发生的一切费用且已包括与所投标项目相关的所有成本、费用及税费。若投标分项报价表的投标报价和开标一览表的投标报价不一致，则投标人的投标报价应以[开标一览表的报价]为准。

12.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，未经招标人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.5 投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

12.6投标人根据本须知12.2条规定将投标价分成几部分并按招标文件第六部分提供的格式填写“投标分项报价表”只是为了方便招标人对投标文件进行比较，并不限制招标人签订合同的权利。

13. 投标货币

13.1投标函、开标一览表、投标分项报价表等所有报价一律用人民币填报。招标人不接受任何非人民币币种的投标报价。

14．投标保证金

14.1投标人应提交“投标人须知前附表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第14.8条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金由招标机构收取并退回。

14.3投标保证金的货币为人民币，并采用下列任何一种形式：

  - （1）银行电汇（由投标人公司账户应于投标截止时间前汇至招标人帐户）或汇票；

  - （2）有效期内支票（仅限于宁波地区银行开具）；

14.4投标保证金有效期应保持到投标有效期满。

14.5凡没有根据本须知第14.1和14.3条的规定随附投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

14.6未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内退还，但本招标文件规定不予退还的情形除外。

14.7中标人的投标保证金，在采购合同签订后五日内退还。

14.8发生以下情况之一的，投标保证金将被没收：

- （1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

- （2）中标人在规定期限内应提交履约保证金而未提交；

- （3）中标人在规定期限内应交纳中标服务费而未交纳；

- （4）中标人在规定期限内未能按本须知第36条规定签订合同；

- （5）投标人或中标人有腐败、欺诈、串通投标等违反法律法规的行为的；

- （6）投标人或中标人有其他违反本招标文件要求、损害招标人利益行为的。

- 若投标人或中标人的上述行为所造成的招标人的损失大于投标保证金金额的，招标人没收保证金的同时，有权要求投标人或中标人就保证金未能涵盖部分的损失承担赔偿责任。

15. 投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表。在投标有效期内，所有投标文件均保持有效。        投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应投标，招标人有权拒绝。

15.2特殊情况下，招标人可于原投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

16．投标文件的制作和签署

16.1投标人应准备一份投标文件正本和“投标人须知前附表”中规定数目的副本及电子版本（使用WORD、EXCEL、PDF格式，），每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”“电子版本”。若正本和副本不符，以正本为准，电子版与纸制文件不符，以纸制文件为准。

16.2投标文件须用中文编写，并须有序地装订成册（A4纸），每一页都应标有连续页码，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。

16.3投标文件的正本，一律用不褪色的墨水书写或打印，加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签署。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.4任何行间插字、涂改或增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

16.5招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的投标。

16.6投标人在投标过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。如投标过程中投标人使用投标专用章，须提供特别说明函，明确该投标专用章作为直接参与投标时相关投标文件的签章、及业务合作伙伴参与投标时授权函的签章，其效力等同于公章(该特别说明函须同时加盖投标人公章和投标人投标专用章)。

四、投标文件的递交

17．投标文件的密封和标记

17.1为方便开标唱标,投标人应另行按包将开标一览表正本一份密封在一个的信封内单独提交,并在信封上标明“开标一览表和投标保证金”字样（同时在装订成册的投标文件中仍应提供内容完全一致的开标一览表）。投标人应将投标文件正本和所有的副本、电子文档分开密封装在单独的信封中,且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。然后再将除装有开标一览表和投标保证金的信封以外的所有信封封装在一个外层信封中。密封包装处须盖有投标人公章或法人签字或法定代表被授权人签字。

17.2内外层信封均应：

（1）标明递交至“投标人须知前附表”中指明的开标地点。

（2）注明“投标人须知前附表”中指明的项目名称、编号/包号和“在之前不得启封的字样，并填入“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间。

17.3内层信封应写明投标人名称和地址,以便若其投标被宣布为“迟到”投标时,能原封退回。

17.4如果外层信封未按本须知第17.2条要求加写标记和密封,招标人对误投或过早启封概不负责。

17.5投标人须由其合法的授权人在开标当日投标截止时间之前将投标文件送达至开标地点交由招标机构并签字确认。投标人须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

18. 投标截止时间

18.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间之前将投标文件递交至招标机构。投标截止时间和投标文件递交地点详见前附表。

18.2招标机构可以按本须知第7条规定，通知修改招标文件适当延长投标截止期。在此情况下，招标机构、招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18.3在规定的投标截止时间后收到的任何投标文件，招标机构将拒绝接收并原封退回。

19. 投标文件的补充、修改、撤回和撤销

19.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但该补充、修改或撤回的书面通知须在投标截止时间之前送达开标地点，该通知需经正式授权的投标人代表签字且有招标人签收方为有效。

19.2投标人对投标文件补充、修改的书面材料或撤回的通知应按第17条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。

19.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.4投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销其投标文件，否则其投标保证金将按14.8款的规定被没收。

五、开标与评标

20.开标

20.1开标时间和地点见投标人须知前附表。

20.2投标人参加开标的代表必须签名报到并出示投标人代表的身份证明。

20.3开标时，招标机构将当众宣读投标人名称、补充、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及其他认为合适的内容。未宣读的投标价格、折扣声明等实质内容，评标时不予考虑。除了按本须知第17条规定原封退回迟到的以及未按规定密封的投标文件之外，开标时不得拒绝任何投标。

20.4投标报价：开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.5招标机构将做开标记录并在开标后要求法定代表人或投标人代表签字确认。

21. 评标委员会

21.1招标人根据有关法律法规，结合本项目特点组建评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、澄清、评估和比较，并做出授予合同的建议。

22. 投标文件的初审与澄清

22.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

22.1.1资格性检查:评标委员会依据招标文件，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

22.1.2符合性检查:评标委员会依据招标文件，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求做出响应。

22.2投标文件的澄清

22.2.1在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.2澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

23. 投标偏离与非实质性响应

23.1对于投标文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

23.2在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，视为无效投标，其投标将被拒绝：

（1）投标报价超出本项目预算的；

（2）投标保证金不满足招标文件要求的；

（3）未按照招标文件规定进行签署、盖章的；

（4）投标文件采用活页方式装订的；

（5）投标人资格标准不满足招标文件要求 (或未提供有效证明文件) 的；

（6）投标有效期不足的；

（7）投标文件的技术响应与事实不符或提供虚假或失实资料的；

（8）不满足招标文件*号条款的；

（9）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求，以及其他评标委员会认为不能实质上满足招标文件要求的。

24. 比较与评价(投标文件的详细评审)

24.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评标标准和方法，对其商务、技术和报价作进一步的比较和评价。

24.2评标方法：本项目将按包进行评审，采用“综合评分法”，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

24.3综合评分法评分的主要因素是价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标办法及评标标准详见招标文件第五部分。

24.4参加投标的中小企业应当提供有效的《中小企业声明函》（格式见招标文件第六部分），否则评标时不得被认定为中小企业。

24.5本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分，即小型和微型企业产品参加评审的价格=投标报价×(1-6%)。未提供《中小企业声明函》的小型和微型企业产品，评标时其投标报价不予扣除。

25. 评标过程及保密原则

25.1开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

25.2在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

26. 中标候选人的推荐原则

26.1评标委员会将根据评审结果，对投标文件实质上响应招标文件的投标人按综合评审得分由高到低的顺序进行评标排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术部分优劣(得分由高到低)顺序排列。

26.2评标委员会将根据评标排序，推荐排名第一的投标人为第一中标候选人，推荐排名第二的投标人为第二中标候选人，推荐排名第三的投标人为第三中标候选人。

27. 废标

27.1 出现下列情况之一时，招标人根据评标委员会的意见有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购支付能力，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.串标  投标人存在以下情形的，认定为串通投标行为，并按无效投标处理：

（1）不同投标人的投标文件内容雷同或错、漏之处一致且不能合理解释的；

（2）不同投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（3）由同一人携带两个及以上投标人的企业资料参与投标的（包括资格审查、领取招标资料、参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标）；

（4）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

六、授予合同

29. 定标准则

29.1除本须知第30条规定的情况外，采购人将按评标委员会推荐的评分排序将合同授予通过资格后审的评标总得分最高的投标人。

29.2招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

30.资格后审

30.1审查将根据投标人按照本须知规定递交的资格证明文件和评标委员会认为其它必要的、合适的资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行审查。

30.2如果审查未通过，招标人将拒绝其中标候选人资格，并按顺序对下一个中标候选人能否满意地履行合同作类似的审查。以此类推，直至确定最终的中标人。

31．接受和拒绝任何或所有投标的权力

31.1为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任。

31.2《中标通知书》生效后，如果已中标的投标人不能按投标文件中承诺的条件履行签约行为，招标人有权按中标候选人排序将合同授予下一位中标候选人。

32. 中标通知

32.1中标人确定后，招标机构将向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知所有投标人。

32.2《中标通知书》是合同文件的组成部分。

32.3对未中标者，招标人/招标机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

33. 采购人追加采购数量的权利（不适用）

33.1采购人在授予合同后有权在法律规定的范围内，对服务的内容予以10%以内的增加。

34.签订合同

34.1中标人应当自收到中标通知书之日起三十日内，与采购人签订合同，否则按开标后撤销投标处理，其投标保证金将按14.8款的规定被没收。情节严重的，将被提请财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

34.2招标文件、中标人的投标文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

35.履约保证金

35.1本项目的中标人须按招标文件投标人须知前附表中规定的形式、时间及金额提交履约保证金。

35.2履约保证金形式：银行保函。

35.3如果中标人没有按照上述第34条或35.1条的规定执行，招标人有权取消该中标决定，在此情况下，招标人可按排序将合同授予下一个中标候选人或重新招标。

36.中标服务费

36.1本项目中标人须在领取中标通知书时向招标机构一次性交纳中标服务费，服务费金额见前附表。

36.2中标服务费的交纳方式可采用支票（限宁波地区）、电汇、现金等付款方式。

# 第三部分  合同主要条款

（供签约时参考）

合同编号：

采购合同

项目名称：

买     方：

卖     方：

签订日期：

政 府 采 购 合 同

宁波市中心血站（以下称“买方”）的                项目 经 宁波市国际招标有限公司 以  （招标编号：            ） 进行公开招标。经评标小组评定，               (以下称“卖方”)为中标人，买卖双方同意按照下述的条款和条件签署本合同。

1.供货清单

单位:元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合同总价：￥ 元(大写：人民币 元整) |

## 注：1、上表的单价包括设备材料价格、运杂费、安装、调试、利润、税金、售后服务、备品备件、产品保护、深化设计、技术培训等全部费用。

## 2、提供本合同采购件的备品备件，清单见附件。

## 3、在合同有效期内，买方要求增加供货清单中的货物数量时，卖方应按合同单价予以供应。

2.交货期及承包范围

2.1交货及安装时间：接买方供货通知后    个日历天内交货，完成安装、调试并具备验收条件。

2.2交货方式：现场交付，卖方将货物运至买方指点的地点           。卖方负责货物的运输、装卸、就位等工作，并承担所涉及的一切费用。

2.3货物的安装由卖方负责，卖方应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持，为产品顺利运行提供完全技术保证。

2.4产品的调试由卖方负责，卖方为运行调试提供技术和产品的必要条件。

2.5安全：卖方应严格按安全标准组织安装、调试工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于卖方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由卖方承担。

3.合同价及付款方式

4.税费

4.1根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

4.2在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

5.技术规格

5.1提交货物的技术规格应与采购文件的规定要求及投标文件的技术规格偏离表（如果被买方接受的话）相一致。

5.2若技术规格中无相应说明，则以最新颁布的相应国家标准及规范为准，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。

6.技术服务

6.1技术交底

6.1.1卖方须在收到中标通知书后的7天内完成技术交底工作，技术交底深度必须满足设计院关于施工图设计所需的深度，并获得买方的认可。每逾期一天罚款1000元。

6.1.2技术交底工作包括向买方提供设备的技术资料（含样本、图纸）、设计衔接、设计修改（若有）等内容。

# 6.2技术资料

6.2.1卖方在中标后提供4套完整的供货设备技术资料（包括样本、图纸等）。

6.2.2在详细设计阶段及施工阶段，有关设备的补充资料也应及时提交买方和设计人员。

6.2.3设备交货时，卖方应提供交货清单、质量合格证书、安装图纸、检测报告、电气接线图、使用说明书等资料。

# 6.3技术培训：卖方提供现场培训计划，对买方的使用操作人员进行切实有效的培训，确保产品能良好地运作。主要培训内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型产品，卖方还需就产品的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由卖方安排。

7.专利权

7.1卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

8.产权担保

8.1卖方保证所交付货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

9.质量保证及售后服务

9.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常使用和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物保修期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，对造成的损失买方保留索赔的权利。

9.2本合同采购货物的保修期为验收合格之日起    个月。在保修期内，卖方须免费负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。卖方在质保期内的工作还应包括对货物的常规检查、调整。

9.3维修点应设在浙江宁波市，并有生产厂家授权的售后服务资格，以处理所有的维修服务，维修人员需在接到维修电话后4小时赶到现场，提供不间断的服务直到结束。如果在短时内故障无法修复，则应提供同规格设备代用，维修点需提供足够的备件以适应买方维修需求。

9.4若投标文件中的“保修期和售后服务承诺”中有比上述更好的条款，则执行更好的条款。

9.5卖方如违反“保修期和售后服务承诺”中的有关内容，则给予每次扣除5%质保金的相应处罚，直至质保金全部扣完为止。

10.检验

10.1在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应在证书中予以说明。

10.2货物运抵现场后，由监理方组织买方、有关单位按照采购文件的技术要求和国家有关质量标准，对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。

10.3对于验收不合格的，买方有权拒收货物，并书面通知卖方在规定时间内对货物予以更换。卖方在更换新货物后应保证一次性验收合格，如果再次验收不合格，买方有权退货并终止合同。

10.4买方有权提出在货物制造过程中派人到产品制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便。卖方对货物进行运行试验和性能试验时，必须提前通知买方。

11.索赔

11.1如果货物的质量和规格与合同不符，或在质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方按检验标准根据自检结果或当地有关部门出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.1.1退货：卖方将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

11.1.2根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

11.1.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时卖方应相应延长修补或更换部件的质保期。

11.2如果在买方发出索赔通知后15天内，卖方未作答复，上述索赔应视已被卖方接受。卖方未按规定的方法解决索赔事宜，买方将从未付款或从卖方的履约保证金(若有)中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

12.延期交货

12.1在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.2除不可抗力外，未经买方同意，卖方拖延交货每逾期一天处罚1000元违约金。

12.3逾期交付时间超过买方同意延长的限期，卖方仍不能交付的，买方可以采取终止合同，对造成的损失买方保留索赔的权利。。

13.违约终止合同

13.1卖方未能履行合同规定的义务，卖方在收到买方发出的违约通知后10天内未能纠正其过失，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。

13.2在买方根据上述第13.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

14.不可抗力

14.1如果双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

14.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件递交另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.诉讼

15.1买卖双方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方均可按《中华人民共和国合同法》规定向宁波市人民法院提起诉讼。

15.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

16.合同修改

16.1欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

17.合同附件

17.1与本合同有关的采购文件、投标文件、设计图纸、询标答疑或承诺书(若有)、中标通知书、补充合同(若有)及有关往来文件(会议纪要、往来信函等)均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

18、廉政建设

18.1买、卖双方应建立健全廉政制度，互相监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并要求告知处理结果的权利。

19.其它约定

买方若发现卖方投标文件中所提供货物的规格、型号、技术参数等有低于招标文件及图纸要求的，卖方应按招标文件及图纸的要求予以调高，且中标价不作调整，否则买方有权不签订合同或终止合同的执行，重新组织评标或招标，由此所产生的相关费用及损失均由卖方承担。

20.未尽事宜

20.1未尽事宜，双方协商解决。

21.合同生效

21.1合同订立地点：宁波市  。

21.2本合同正本一式    份，双方各执    份，采购办及采购代理单位各一份，在双方签字盖章后生效。

买方：(公章)                     卖方：(公章)

法定代表人：(签字)               法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)               委托代理人：(签字)

签订时间：    年   月   日

# 第四部分  技术要求

一、货物清单

| 子包 | 设备名称 | 数量 | 预算（人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 自动贴签机 | 1台 | 63万元 |
| 二 | 大容量离心机 | 1台 | 40万元 |

二、技术要求

子包一：全自动贴签机   数量：1台

| 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 专用的合格血液贴签机，国内有同类设备使用的成熟用户且使用正常； |  |
| 适合国内不同厂家所有血袋规格包括200ml、300ml和400ml的血袋和血小板血袋的贴签； |  |
| *分别适合红细胞制品（软性）、冰冻血浆（硬性）和冷沉淀凝血因子（硬性）、血小板等的条形码标签粘贴； |  |
| *根据检验结果具有自动判断、打印、粘贴条形码功能，并对所有条形码标签进行再次核对的功能，最终产品贴签正确率100%； |  |
| 仪器使用开放式的条形码标签，一次装机完成≥2000袋血液的贴签，所有贴签牢度和位置等符合GB18469-2012《全血及成分血质量标准》； |  |
| *贴签的过程步骤应该符合血站技术操作规程要求（具有未完成检测、不合格品血液及合格血液的不同控制功能，控制过程具有语音提醒及不同出口等，错误时具有声光报警），提供全过程的可追溯记录； |  |
| 具有对二次贴签的血袋自动识别和控制的功能； |  |
| 条形码标签打印精度300dppi，实时显示贴签过程且实际贴签速度≥400袋/小时； |  |
| 仪器带有输出功能并提供相关控制和记录统计分析软件； |  |
| *按设备使用要求负责使用场地的布置改造，改造要求符合业主需求； |  |
| 合同后保证3个月内必须正常使用，同时提供一年一次仪器维护校准服务，并出具符合规定的校验报告； |  |
| *免费提供、安装和培训该仪器的升级软件，负责完成分离数据与血站网络的连接； |  |
| 售后服务：整机免费保修期≥3年，并提供维修配件清单和报价。48小时内维修现场响应。到货验收合格后为甲方提供免费的现场操作培训（免费提供1-2人国内用户的使用学习），帮助操作人员掌握仪器的其本功能及操作方法； |  |

子包二：大容量低温离心机  数量：1台

| 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1. 专用进口血液成分分离离心机，国内有同类产品的用户； |  |
| 2. 最大转速：12个400ml三联袋离心时≥4200rpm，最低转速≤400 rpm； |  |
| 最大离心力：12个400ml三联袋离心时≥6000×g； |  |
| *4. 离心容量：400ml三联袋或四联袋≥12个和200ml三联袋或四联袋≥24个; |  |
| 5.离心的最大动能≥170KNM,最大噪音≤65dB； |  |
| 6. 驱动控制系统：无碳刷变频电机直接驱动，在减速度阶段也能直接起动； |  |
| *7. 电脑程序：加减速程序分别≥9个；可设定记忆的程序≥30个； |  |
| *8． 温度控制：-20℃~-40℃，无氟制冷系统； |  |
| 9． 不平衡保护功能, 不平衡灵敏度≤50g，能够自动停机； |  |
| 10.电脑输出可扩展功能，能够实现多台离心机的实时监控，提供输出接口参数和必要时的硬件； |  |
| 11.血袋专用水平转头及离心杯套子，配有挡风罩控制系统； |  |
| 12. 离心机舱门上具有测速孔； |  |
| 13．其他包括安全门锁，超速保护功能，故障自诊断功能； |  |
| 14. 售后服务：整机免费保修期1年，压缩机免费保修期3年，并提维修供配件清单和报价。48小时内维修现场响应。到货验收合格后为甲方提供免费的现场操作培训，帮助操作人员掌握仪器的其本功能及操作方法。 |  |

三、商务条款（本表投标时须逐条应答）

| 序号 | 商务条款 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金： 1、签订合同后7个工作日内，中标人须按中标金额的10 %向采购人交纳履约保证金。 2、履约保证金形式：按照采购人规定的形式提供履约保函或电汇。 |  |
| 2 | 付款条件： （1）合同签订生效后7个工作日内，中标人向业主方（宁波市中心血站）支付合同价款的10%作为履约保证金； （2）货到业主单位且验收合格后付至合同总价的100%； （3）质保期结束后，如设备无质量问题情况下，退还中标方履约保证金。 |  |

# 第五部分  评分标准

评标办法选用：综合评分法

1.对初步审查、商务、技术评价合格者进行评分。

2.有关商务评审不合格、技术评审不合格的评审标准:

商务条款中标有”*”的为关键指标,凡是关键指标有偏离的将被视为不响应招标要求,该环节评审不合格,即废标。

技术条款中标有” *”的为关键指标,凡是关键指标有偏离的将被视为不响应招标要求,该环节评审不合格,即废标。

3.每位评委独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围。

4.各评分因素分值保留小数点后一位。

5.最终得分：计算各评委的综合评分的算术平均值，按得分的高低次序排序。

6.推荐中标原则:推荐最终得分最高者为中标候选人。

7.评分标准详见下一页。

评分标准

| 投标单位 评分项及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分得分（满分100分） |  |  |  |
| 技术分 60 分 | 技术指标响应性（30分）：完全响应招标文件产品的技术和规格要求表中各项指标的得30分；偏离一条未打*号的技术指标得20分；偏离两条未打*号的技术指标得10分；偏离三条未打*号的技术指标得0分；偏离四条及以上的未打*号的技术指标技术分60分得0分； |  |  |  |
|  | 配置完整性（10分）：评标委员会对投标设备的配置完整性进行评议，被评为“优”的投标设备，得8-10分；被评为“中”的设备得4-7分，被评为“差”的设备得1-3分； |  |  |  |
|  | 性能稳定性（10分）：评标委员会对投标设备的性能稳定性进行评议，被评为“优”的投标设备，得8-10分；被评为“中”的设备得4-7分，被评为“差”的设备得1-3分； |  |  |  |
|  | 设备先进性（10分）：评标委员会对投标设备的先进性进行评议，被评为“优”的投标设备，得8-10分；被评为“中”的设备得4-7分，被评为“差”的设备得1-3分； |  |  |  |
| 商务分 10分 | 售后服务承诺（6分）：评标委员会对投标单位的售后服务及承诺进行评议的，被评为“优”的，得4-6分；被评为“中”的得2-3分，被评为“差”的得1分； |  |  |  |
|  | 付款方式响应性（2分）：完全响应招标文件要求的，得2分；有偏离的不得分； |  |  |  |
|  | 交货期响应性（2分）：完全响应招标文件要求的，得2分；有偏离的不得分； |  |  |  |
| 价格分 30 分 | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（6%） 基准价得分为满分。 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×价格权重×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后一位。 |  |  |  |

# 第六部分  投标文件格式

投标人提交文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一、投标函

（招标人）名称：

(投标人全称)授权      (投标人代表姓名)      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的        (项目名称、招标编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

- 1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起    天内遵守本投标文件中的承   诺且在此期限期满之前均具有约束力。

- 2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本   份，副本    份，投标一览表正本     份。

- 4、按招标文件要求提供交付使用的货物和服务的投标报价详见投标一览表。

- 5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 6、保证遵守招标文件的规定。

- 7、如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

- 8、我方完全理解最低价不一定中标。

- 9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

- 10、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 11、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列设计及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

- 12、根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知---工信部联企业[2011]300号》文件，我方声明我公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 13、我方承诺接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

- 14、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者招标人工作人员恶意串通的；

- 向采购人、招标人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经招标人同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话              ，e-mail：

投标人(公章)：

投标人代表(签字)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

## 附件二、开标一览表

招标项目名称:

招标编号:

| 子包 | 货物名称 | 交货期 | 数 量 | 总 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |
| 货物投标总价计人民币大写： |
| 投标声明： |

注：本表的投标价为综合价，包括货物的设计、制造、供货、运输、装卸、就位、安装、调试等费用，其它间接费用(如利润、税金、、技术培训、质保、售后服务、现场清理、设备保护以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切应有费用)也已分摊在投标价中。

投标人名称：    (盖章)

法定代表人或授权代表：    (签字或盖章)

日期：            年          月           日

## 附件三、投标分项报价表

投标人名称：                 招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 费用小计（元） | 取费标准及费用计算说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 合计(人民币：元) |  |  |
| 投标总价：人民币 （大写金额） 元（即￥ （小写金额） 元） |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：

注: 1. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 本报价表中的投标总价应与附件二 开标一览表中的投标总价保持一致。

3. 投标人报价应考虑全面、取费合理、计算准确，并且在此表中列出详细分项费用、总费用、取费标准及费用计算说明。

4. 上述各项的详细分项报价及具体内容，可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：

## 附件五、法定代表人授权委托书

（招标人）名称：

本授权书声明：注册于      （投标人住址）的      （投标人名称）法定代表人      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的       项目，招标编号：      ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名（印刷体）：             签字（或盖人名章）：

投标人代表姓名（印刷体）：             签字：

投标人全称并加盖投标人公章：

## 附件六、技术偏离表

## （对第四部分 配置及技术要求中各参数须逐条应答）

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 对应技术应答 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(加盖公章)：

投标人代表(签字)：

日期：

注：

1、填写此表时，应做到用文字一一对应的描述报价货物技术规范与投标文件技术规范序号、技术规范要求的响应与偏离。

2、不能只简单写为“满足”或“无偏差”，否则视为无效应答。

3、按照招标文件第四部分中列明的技术要求如实逐条对要求进行应答（应答条款序列号的编制应与技术指标一致），对于那些可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，对于那些非量化的条款投标人应以功能描述回答，指出所提供的货物或服务是否做出实质性响应，任何通过简单拷贝招标文件的技术规范要求或简单标注“符合”、“满足”的投标将被做废标处理。

## 附件七、商务偏离表

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的应答与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(加盖公章)：

投标人代表(签字)：

日期：

注：

1、如有商务偏离，在填写此表时，应做到投标商务应答与招标文件的商务条款一一对应。

2、如全部响应招标文件商务条款，则在本表中注明“商务无偏离”。

## 附件八、投标人概况表

投标人名称：                 招标编号：

| 单位名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 经营范围 |  |
| 注册资金 |  | 注册时间 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 邮 编 |  | 电 话 |  |
| 开户行 |  | 帐号 |  |
| 企业资质情况 |  |
| 人力资源及组织机构 | 员工总数_________人； 在册信息系统工程技术人员_________人，其中： 本科以上学历_________人，硕士_________人； 高级职称_________人； 中级职称_________人； 初级职称_________人。 组织机构框图附后。 |
| 主要业绩 | 目前在建项目数量： 已竣工项目数量： 已完成的信息系统工程项目投资总值： 已完成的信息系统工程项目合同总额： |
| 固定资产及软硬件设施 | 单位固定资产总额_________万元； 投标人自有设备及软硬件设施情况（包括但不限于计算机、服务器、网络设备、测试测量设备）：_________。 |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

附件九、证书（如有）

## 附件十、投标人同类项目业绩

| 编号 | 项目 名称 | 建设单位 | 简要描述 | 工程投资（万元） | 上线或验收日期 | 工程建设单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、同类项目指与本项目同类型的信息系统工程项目。

2、投标人应随本表提供合同或其他有效证明材料（彩色扫描件或复印件，并加盖投标人公章），证明材料须清晰显示：项目名称、项目内容及服务时间、甲乙双方单位名称和单位公章等。申请人须将相关证明材料按本表方式进行编号并按顺序装订提交。未提供有效证明材料的业绩在评标时将不予认可。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

## 附件十一、项目技术方案、服务方案及服务承诺

## 附件十二、银行资信证明

投标文件正本中应为银行在开标日前六个月内开具的针对本项目或非特指项目的资信证明原件或其复印件，资信证明至少应满足以下要求（未按照要求提供的银行资信证明将可能导致投标被拒绝）：

- 投标人基本账户开户行或其上级银行提供；

- 证明投标人资信状况良好，往来账款正常，无透支行为；

- 是否有未到期贷款及金额；

- 具有资信证明开出行有效公章。

## 附件十三、投标人资格声明

1、名称及基本情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                              传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）职员人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）近一年资产负债表：

<1> 固定资产：

原值：

净值：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

- 投标人近五年中标经历。

| 项目名称 | 完成年份 | 中标金额 | 数量 | 招标人名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人公章：

投标人代表签字：

日期：

## 附件十四、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：科学技术和技术服务类划型标准：“从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。”（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知—工信部联企业[2011]300号》第四条第十六款）

## 附件十五、中标服务费承诺书

中标服务费承诺书格式

致：

我公司参加了贵公司组织的招标编号/包号为__________的  (项目名称) 招标项目的投标。我方承诺，我方一旦在本项目中标，将保证按招标文件规定的金额和方式，在领取《中标通知书》的同时，向贵方一次性交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在投标保证金或在招标人付给中标人的中标设备货款中扣缴。

特此承诺！

承诺方法定名称和地址、邮编：

电话：                                传真：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

承诺方盖章：

XX公司

地址：

联 系 人：                                邮    编：

电    话：                                传    真：

电子信箱：

开户银行及帐号：

账户名称：

账号：

开户银行：

联行行号：